ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาวางท่อขยายจ่ายน้ำ ซอยเล้าเป็ด ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  ได้รับจัดสรรงบประมาณงานวางท่อขยายจ่ายน้ำ ซอยเล้าเป็ด ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  สค.53-006/1-5 โดยกำหนดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  300 มม. ความยาวประมาณ 4,033 เมตร ,วางท่อ PVCชั้น 8.5 ขนาด  200 มม. ความยาวประมาณ 970 เมตร,วางท่อ PVCชั้น 8.5 ขนาด  150 มม. ความยาวประมาณ 3,867 เมตร ,วางท่อ S ขนาด  300 มม.(บนดิน,ใต้ดิน)ความยาวประมาณ 24 เมตร,วางท่อ S ขนาด  200 มม. (บนดิน,ใต้ดิน)ความยาวประมาณ 25 เมตร และวางท่อ S ขนาด  150 มม. (บนดิน,ใต้ดิน)ความยาวประมาณ 48 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  2 งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          9,630,000.-          บาท

(เงินเก้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม