ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: T.O.R.)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาด ø 1/2” (มอก.)  จำนวน  8,000  เครื่อง

วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จะดำเนินการจัดซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาด ø 1/2  ” (มอก.) พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 8,000 เครื่อง เพื่อจัดสรรให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 
จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- ขอบเขตของงานจัดซื้อ

2.1 มาตรวัดน้ำ ฯ  พร้อมอุปกรณ์ ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 มาตรวัดน้ำที่ส่งมอบทุกเครื่องจะต้องพ่นด้านนอกตัวมาตรด้วยสี PEWTER GRAY เทียบเท่าสี    JBP NO.(371)

2.3 มาตรวัดน้ำ ฯ ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน  ตามรูปแบบที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 กำหนด เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำ   ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 กำหนดได้ ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอักษรย่อคำว่า  ปปข.9 ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

2.4 มาตรวัดน้ำ ฯ ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ.ข.9 เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย  ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ.ข.9 ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. และต่อด้วย  T  (สำหรับ TURBINE  TYPE)     D   (สำหรับ DISPLACEMENT TYPE)  แล้วตอกหมายเลข ลำดับเครื่อง ในการจัดซื้อครั้งนี้ด้วยเลข   6  หลัก

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ    ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2/3.4 ไม่เป็นผู้............

- 2 -

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการส่งมอบ  	30    วัน

5.  วงเงินในการจัดหา

โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน  6,077,600.- บาท   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

------------------------------------------------------