บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55220-1                   วันที่                 พฤศจิกายน  2552

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง กปภ.ข. 7  ที่  459 / 2552    ลงวันที่   2  ธันวาคม    2552     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2553  ถนนพังโคน – วาริชภูมิ  (จากสี่แยกพังโคน – สำนักงานประปาพังโคน)  อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2553

ถนนพังโคน – วาริชภูมิ  (จากสี่แยกพังโคน – สำนักงานประปาพังโคน)  อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร  การประปา-

ส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน  โดยให้ถือ ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายเกรียงศักดิ์   วรสุทธิ์  )

หัวหน้างาน แหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายเสวตร์	แสงแก้ว )

วิศวกร  6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นางสาววลีรัตน์  อินทร์คำดี  )

ช่างโยธา 3

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2553

พังโคน – วาริชภูมิ  (จากสี่แยกพังโคน – สำนักงานประปาพังโคน)  อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณประจำปี 2553    งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2553  วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   5,459,000บาท  เพื่อดำเนินการงานปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2553    ถนนพังโคน – วาริชภูมิ  (จากสี่แยกพังโคน – สำนักงานประปาพังโคน)  อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน  เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   เพื่องานปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2553   โดยวางท่อ พีบี. Ø 2” SDR 13.5    ท่อพีวีซี.  Ø 100 มม. ชั้น 8.5   ท่อพีวีซี.  Ø 250 มม.  ชั้น 8.5  ท่อ S Ø 250 มม.(ใต้ดิน)  ท่อ S Ø 250 มม. (บนดิน) ท่อปลอกขุดวาง GS Ø 6”(BS-M)  ท่อปลอกขุดวาง S Ø 400 มม.ท่อปลอกดันลอด S Ø 400  มม. รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ  4,395 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ   บริเวณถนนพังโคน – วาริชภูมิ  (จากสี่แยกพังโคน – สำนักงานประปาพังโคน)  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.7 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  120  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		5,841,000 .- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )