ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อจ่ายน้ำไปหน่วยบริการบ้านเพชร ถนนรุ่งเรืองศรี อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อจ่ายน้ำไปหน่วยบริการบ้านเพชร   ถนนรุ่งเรืองศรี อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์     ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

###### - ทำการวางและเปลี่ยนเส้นท่อและอุปกรณ์ประปาใหม่ ขนาด Ø 250 มม.-Ø 500  มม. มีความยาวรวม โดยประมาณ 4,066 เมตร และขนาด Ø 50  มม. มีความยาวรวม โดยประมาณ 20 เมตร  บริเวณเขตทาง อบจ.ชัยภูมิหมายเลข 2069 (ถนนรุ่งเรืองศรี) โดยเริ่มต้นจากบริเวณ กม.ที่ 2+585  ถึง กม.ที่ 6+880  ด้านขวาทาง   อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ    การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ. ชั้น 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  140  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   9,566,870.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------