ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงประปาและอาคาร งบประมาณปี 2553

ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.พร้อมประสานท่อภายใน  หน่วยบริการแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท

*****************************************************************************

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  จะทำการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.พร้อมประสานท่อภายใน หน่วยบริการแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 บริเวณสถานีจ่ายน้ำ

- เจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test )   จำนวน  1  หลุม

- ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 500 ลบ.ม. พร้อมป้ายวัดระดับน้ำ

- ก่อสร้างรางระบายตะกอน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

- วางท่อและประสานท่อ ภายในบริเวณ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า1,198,400 .-

บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศ	ผลการขึ้นทะเบียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,996,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)