ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2553 ซอยวัดหัววัง,ถนนเขาเงิน, ซอยหลังเรือนจำ และซอยหลังดับเพลิง อ.หลังสวน จ.ชุมพร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ได้รับงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการงบประมาณประจำปี 2553

งานควบคุมน้ำสูญเสีย วงเงินงบประมาณ 4,732,000.- บาท (เงินสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 5,063,240.- บาท (เงินห้าล้านหกหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษี

มูลค่าเพิ่มแล้ว  เพื่อทำการจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2553 ซอยวัดหัววัง,ถนนเขาเงิน, ซอยหลังเรือนจำ และซอยหลังดับเพลิง อ.หลังสวน จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อเมนจ่ายน้ำ HDPE 80  Ø  160 มม. ( PN 6.3 )

ความยาวประมาณ  3,444  เมตร

2.2 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อเมนรองจ่ายน้ำ PB Ø 50 มม. ( SDR 13.5 )

ความยาวประมาณ  648  เมตร

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิ

ภาคเขต 4  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ 1-5 หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,224,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,060,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)