ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1500 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง พร้อมประสานท่อภายในระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ได้รับงบประมาณปี 2553 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเป็นเงิน 6,500,000.-บาท (เงินหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 6,955,000.- บาท (เงินหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังน้ำใสขนาดจุ 1500 ลบ.ม.จำนวน 1 ถัง พร้อมประสานท่อภายในระบบ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา       จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา  ติดตั้ง  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (08) ทม 01 (3) ดังต่อไปนี้

2.1  ทำการเจาะสำรวจดิน  บริเวณที่ก่อสร้างอาคารถังน้ำใส  จำนวน  1  จุด

  - ทำการจัดหาและก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1500 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (08) ทม

01 (3)  และ  SD 05/034-039   จำนวน 1 ชุด

2.3 ทำการจัดหาและก่อสร้างรางระบายตะกอน (B)   ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (08) ทม 01 (3) และ SD 14/071(R)   จำนวน 1 ชุด

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่  ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ    และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้  ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค

เขต 4   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ระหว่างผู้เสนอราคา    กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่ง กันราคา  อย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคา  ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ        เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ  การประปาส่วนภูมิภาค  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  210  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  6,716,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)