ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ  ถ.รัตนภิมุข , ถ.แสนดี ,ถ.บางแก้ว – หาดไข่เต่า  และ

ถ.หลังสถานีรถไฟบางแก้ว  ต.ท่ามะเดื่อ  อ.บางแก้ว  จ.พัทลุง

การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาเขาชัยสน

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปี 2553  เป็นงบงานปรับปรุงเส้นท่อ

ปี  2553   วงเงินงบประมาณ ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    4,370,000.- บาท     เพื่องานปรับปรุงเส้นท่อ

ถ.รัตนภิมุข ,ถ.แสนดี ,ถ.บางแก้ว - หาดไข่เต่า  และ ถ.หลังสถานีรถไฟบางแก้ว  ต.ท่ามะเดื่อ  อ.บางแก้ว  จ.พัทลุง   การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาเขาชัยสน  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (E-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ  ตามแบบเลขที่  พท.2/41   ( แผ่นที่  1/3 –  3/3 ) แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ  พร้อมซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   210 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    4,370,000.- บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

……………………………………………………………………………………..