ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาวางท่อขยายจ่ายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 7-8 ตำบลดอนทราย

และหมู่ที่ 1-8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ  ได้รับจัดสรรงบประมาณงานวางท่อขยายจ่ายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 7-8 ตำบลดอนทราย และหมู่ที่ 1-8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  รบ.52-088/1-5 โดยกำหนดวางท่อ HDPE PN.6.3 ขนาด  225 มม. ความยาวประมาณ 5,093 เมตร ,วางท่อ HDPE PN.10 ขนาด  225 มม. ความยาวประมาณ 72 เมตร ,วางท่อ PVCชั้น 8.5 ขนาด  150 มม. ความยาวประมาณ 4,800 เมตร, ,วางท่อ S ขนาด  200 มม.(บนดิน,ใต้ดิน)ความยาวประมาณ 102 เมตร และวางท่อ S ขนาด  150 มม. (ใต้ดิน)ความยาวประมาณ 6 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  4 งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          9,710,000.-          บาท

(เงินเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม