ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2553 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 6 ต.นบปริง

อ.เมือง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา อ.เมือง จ.พังงา

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะได้รับงบประมาณปี 2553 วงเงินงบประมาณ 2,830,000.- บาท (เงินสองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 3,028,100.- บาท (เงินสามล้าน-

สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เพื่อทำการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2553 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 6 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา อ.เมือง จ.พังงา จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

ทำการจัดหาท่อและอุปกรณ์ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 Ø 225 มม. PN. 6.3  มีความยาวท่อประมาณ  1,773  เมตร  และท่อเหล็ก ( S ) Ø 200 มม. มีความยาวประมาณ 71 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (06)พง.01 (10)(1/10 -10/10)และรายการประกอบแบบแปลน(ถ้ามี)

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิ

ภาคเขต 4  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ 1-5 หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,211,300.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 60 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,028,100.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)