ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านพฤกษา เฟส 3  ถนนมิตรภาพ-บ้านกอก  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น

*****************************************************************************

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะทำการติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านพฤกษา เฟส 3  ถนนมิตรภาพ-บ้านกอก  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขนาด   50 - 150  มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวมโดยประมาณ  5,430  เมตร  ภายในหมู่บ้านพฤกษา เฟส 3  ถนนมิตรภาพ-บ้านกอก  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ  ล้างท่อ  และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,143,200.-บาท                      และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการ ขึ้นทะเบียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  150  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,858,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)