ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว จำนวน  1  หลัง    อำเภอโพนทอง    จังหวัดร้อยเอ็ด    การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาโพนทอง

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน  4  ครอบครัว  จำนวน  1 หลัง   อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด   การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาโพนทอง   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1  ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน  จำนวน 1 จุด

2.2  ทำการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน  4  ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค  จำนวน  1  ชุด

2.3  ทำการก่อสร้าง ถนน คสล.

2.4  ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ    ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,206,875 บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  150  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,017,186.บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------