ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมางานก่อสร้าง  อาคารสำนักงาน 1 ชั้น พร้อมเครื่องปรับอากาศ , ถนน ค.ส.ล. , รางระบายน้ำ ,ลานจอดรถ การประปาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ได้ขอรับการสนับสนุนงบลงทุน (เงินรายได้ปี 2553)   วงเงินงบประมาณ   2,290,000.-บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมางานก่อสร้าง  อาคารสำนักงาน 1 ชั้น   พร้อมเครื่องปรับอากาศ ,ถนน ค.ส.ล.,รางระบายน้ำ ,ลานจอดรถ การประปาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ      จึงมีความประสงค์      จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานที่ต้องจัดทำ

ทำการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน 1 ชั้น พร้อมเครื่องปรับอากาศ , ถนน ค.ส.ล. , รางระบายน้ำ ,ลานจอดรถ การประปาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6 /122/53(1/6 - 6/6) , SD14-069,070 , SD14-073,074( R ) ผู้รับจ้างจะต้องทำการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

2.1.1  ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน  จำนวน 1 จุด

2.1.2  ทำการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน 1 ชั้น จำนวน 1  หลัง

2.1.3  ทำการก่อสร้าง ถนน คสล.

2.1.4  ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ

2.1.5  ทำการจัดหา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU   จำนวน  1  เครื่อง

2.1.6  ทำการจัดหา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU   จำนวน  3  เครื่อง

2.1.7  ทำการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเคาร์เตอร์  ขนาด 0.98x1.00 ม.  จำนวน  1  ชุด

2.1.8  ทำการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเคาร์เตอร์  ขนาด 1.00x1.86 ม.  จำนวน  1  ชุด

2.1.9  ทำการทาสีอาคารสำนักงานเดิม (ภายนอก) ชนิด และคุณภาพสีให้ใช้สีน้ำ อะคริลิค 100% JOTUN

, TORA  ,  CAPTAIN

2.1.10 ทำการทาสีหอถังสูงขนาด 100 ลบ.ม. (ภายนอก) , แถบสีฟ้า และเขียนตัวหนังสือ (ตามนโยบาย)

ชนิด และคุณภาพ   สีให้ใช้สีน้ำ อะคริลิค 100% JOTUN , TORA , CAPTAIN

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

.../2

-2-

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.4  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5  ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  980,120.-บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หรือหน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ กปภ.ข.6 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  150  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    2,450,300.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------