ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible) ขนาด 200X15 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะได้รับงบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2553 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 3,500,000.- บาท (เงินสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 3,745,000.- บาท (เงินสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เพื่อทำการจ้างเหมางานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible) ขนาด 200X15 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

  - จัดหาและติดตั้ง โรงสูบน้ำแรงสูง  จำนวน  1  ชุด  พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (16) กด 03 (4) และ รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

  - จัดหาและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแรงสูง  Submersible  Sewage  Pumps  จำนวน  2  ชุด  บริเวณ

ที่สูบน้ำแรงสูง  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด,ทางส่ง,อุปกรณ์ประกอบ  และระบบไฟฟ้าควบคุม

การทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ     ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (16) กด 03 (4),SD

14-055  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิ

ภาคเขต 4  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ 1-5 หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,248,100.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 180 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,120,100.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)