ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี (หน่วยบริการ

ท่ายาง) กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ได้รับงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (แผนระยะยาว) งบประมาณประจำปี 2552 วงเงินงบประมาณ 7,875,000.-บาท (เงินเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 8,426,250.- บาท (เงินแปดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี (หน่วยบริการท่ายาง) กิ่งอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (แบบกรองเร็ว) พร้อมรางระบายตะกอนจำนวน   1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (17) จด 02 (15), 50737 – 09 / (7/13 – 12/13)

2.2 ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ SD05/008-13 แบบ ก02

2.3 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ Submersible Sewage Pumps จำนวน 2 ชุด บริเวณที่สูบน้ำแรงต่ำ พร้อมติดตั้งท่อทางดูด,ทางส่ง,อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (17) จด 02 (15) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.4 จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี 2553 (17) จด 02 (15) ให้ได้ตามมาตรฐานของ  กปภ.

2.5 จัดหาและติดตั้งงานดินถมและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในระบบผลิตแบบเลขที่ 2553 (17) จด (02) (15)

2.6 จัดหาและติดตั้งงานประสานท่อภายในระบบผลิตน้ำประปา แบบเลขที่ 2553 (17) จด (02) (15)

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่ง กันราคา  อย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคา  ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ        เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ  การประปาส่วนภูมิภาค  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  8,397,100.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)