*ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำเทศบาลนครสมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  ได้รับจัดสรรงบงบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการประจำ ปีงบประมาณ  2553  (งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร)  งานวางท่อส่งน้ำเทศบาลนครสมุทรสาคร     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (E-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่  สค.53-001/1-2,  โดยกำหนดวางท่อ HDPE  80    900 มม. PN 10 ความยาวประมาณ 585 เมตร โดยวิธี HDD ดันท่อปลอกเหล็ก ขนาด -   1200  มม.  ความยาว 19 เมตร โดยวิธีดันลอดวางท่อ  HDPE  80    900 มม. PN 10 (วางในท่อปลอก) ความยาว  20 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5  และมีผลงานดันท่อลอด   โดยวิธี Horizontal directional drilling  (HDD) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 800 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร  และผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  150  วัน  (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงิน (แบ่งตามผลงาน)

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ       26,750,000.-     บาท                   (เงินยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม