ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม หน้าหมู่บ้านสวนตาล - วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน ได้รับจัดสรรงบระบบประปาปี 2553 งานวางท่อจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม หน้าหมู่บ้านสวนตาล – วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่ นฐ.53-001/1-2 โดยกำหนดวางท่อ PVC  200 มม. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,116 เมตร ,S(บนดินและใต้ดิน)  200 มม. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 83 เมตร  , PVC  100 มม. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 930 เมตร ,PB  50 มม. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 87 เมตร

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      3,000,000.-        บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้   เป็นเงินประมาณ             7,500,000.-             บาท

(เงินเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม