ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ.ระเภาว์ ม.12 และ บ.จะแกแสรง  ม.14 (ระยะที่ 2) ต.ท่าสว่าง  อ.เมือง จ.สุรินทร์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

*****

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2553 ในวงเงิน  2,677,000.- บาท (เงินสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รวม VAT  เพื่อทำการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ.ระเภาว์ ม.12 และ บ.จะแกแสรง  ม.14 (ระยะที่ 2) ต.ท่าสว่าง  อ.เมือง จ.สุรินทร์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ดังนั้น  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ.ระเภาว์ ม.12 และ บ.จะแกแสรง  ม.14 (ระยะที่ 2) ต.ท่าสว่าง  อ.เมือง จ.สุรินทร์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5  	ความยาวประมาณ  4,636  เมตร

-  วางท่อ  PB     50 มม.  SDR 13.5   	ความยาวประมาณ  1202  เมตร

-  ท่อปลอก S  250 มม.  (ดันลอด)  	ความยาวประมาณ  18  เมตร

-  ท่อปลอก S  200 มม.  (ขุดวาง)  	ความยาวประมาณ  91  เมตร

-  วางท่อ  G/S    100 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  60  เมตร

-  วางท่อ  G/S    75  มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  20  เมตร

-  ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 814 /54-53   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนและทางเท้าแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

…/2 -3 - คุณสมบัติผู้

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1,070,800.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,677,000.- บาท (เงินสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รวม VAT

…………………………………