บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55220/พิเศษ                   วันที่                 กุมภาพันธ์  2553

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง กปภ.ข. 7  ที่  808 / 2553    ลงวันที่   15   กุมภาพันธ์    2553     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตผิวดินขนาด 30 ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง ถังน้ำใสขนาดจุ 200 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายในระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง ติดตั้งระบบไฟฟ้าประตู-รั้ว-ป้าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (หน่วยบริการคำบง) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2553

ก่อสร้างระบบผลิตผิวดินขนาด 30 ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง ถังน้ำใสขนาดจุ 200 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายในระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง ติดตั้งระบบไฟฟ้าประตู-รั้ว-ป้าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (หน่วยบริการคำบง) ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจีระศักดิ์  จันพลา )

วิศวกร  6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายจตุภูมิ  จาตุรวงศา  )

ช่างโยธา 3

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตผิวดินขนาด 30 ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง

ถังน้ำใสขนาดจุ 200 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายในระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าประตู-รั้ว-ป้าย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (หน่วยบริการคำบง)

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติประจำปี 2553    งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร    วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   6,500,000 บาท  เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตผิวดินขนาด 30 ลบ.ม./ชม. โรงสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง ถังน้ำใสขนาดจุ 200 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายในระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง ติดตั้งระบบไฟฟ้าประตู-รั้ว-ป้าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (หน่วยบริการคำบง)  เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

- เคลียร์ริ่งบริเวณงานก่อสร้าง ถมดินปรับระดับตามแบบแปลน

- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดินบริเวณก่อสร้างจำนวน 1 หลุม (Boring Test)

- ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 30 ลบ.ม./ชม.	รูปแบบตามแบบแปลนและข้อกำหนดเฉพาะงาน

- ก่อสร้างถังน้ำใสขนาดจุ 200 ลบ.ม.					จำนวน	1	หลัง

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาด 4.00x6.00 ม.				จำนวน	1	หลัง

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำขนาด 3.00x4.00 ม.				จำนวน	1	หลัง

- ก่อสร้างสะพานโรงสูบแรงต่ำ					จำนวน	1	งาน

- ก่อสร้างรั้วลวดหนาม แบบ ข. พร้อมทาสีตามแบบสำนักงานประปาทันสมัย จำนวน 1   งาน

- ก่อสร้างประตู ป้าย ตามแบบสำนักงานประปาทันสมัย			จำนวน	1 	งาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายใน						จำนวน 	1	งาน

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.40 ม.				จำนวน	1	งาน

- ก่อสร้างขุดสระพักตะกอน						จำนวน	1	งาน

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.					จำนวน 	1	งาน

- จัดหาทาสี ปรับปรุงหอถังสูงขนาดจุ 12 ลบ.ม. (ถังเดิม)		จำนวน  1	งาน

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานท่อภายในโรงสูบแรงต่ำแรงสูง

- จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี

- จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบตู้ควบคุม

- จัดหาและขุดวางท่อส่งน้ำ

- จัดหาและประสานท่อภายในระบบผลิต

- จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 150 มม.

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง

                - คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

        - 3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5 ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างกปภ. ชั้นที่ 1 - 5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 180 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 6,950,000.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )