บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55220/พิเศษ                   วันที่                 กุมภาพันธ์  2553

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง กปภ.ข. 7  ที่  808 / 2553    ลงวันที่   15   กุมภาพันธ์    2553     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน

บริเวณที่ตั้งโรงกรองน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ     ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินบริเวณที่ตั้งโรงกรองน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนมตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจีระศักดิ์  จันพลา )

วิศวกร  6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายธีรวัฒน์ ดาวสกุล  )

ช่างโยธา 3

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินบริเวณที่ตั้งโรงกรองน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติประจำปี 2553    งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  ปี2553ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินบริเวณที่ตั้งโรงกรองน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนมวงเงินงบประมาณ5,000,000.-บาท(เงินห้าล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณอาคาร จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ    จัดหา  ติดตั้ง  ก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

                - 2.1 ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน แบบเสาเข็ม คสล. และ ผนังแผ่น คสล. กันดิน พร้อมติดตั้งวัสดุกรอง (หลังแผ่นกันดิน)/แผ่นใยสังเคราะห์

                - 2.2 ถมดินและบดอัดแน่นหลังเขื่อน และชั้นกรวดคละหนาไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร

                - 2.3 ก่อสร้างฐานป้องกันการกัดเซาะหน้าเขื่อน

                - - ปรับระดับดินเดิม และบดอัดแน่น

                - - ปูวัสดุกรอง (หลังแผ่นกันดิน)/แผ่นใยสังเคราะห์ ตลอดแนวของการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแมสเทรส

                - - ติดตั้งกล่องลวดลวดตาข่ายแมสเทรส ขนาด 0.30 x 2.00 x 6.00 ม. และเรียงหินใหญ่ ขนาด  0.20 .      แทรกโพรงด้วยหินเล็ก บรรจุเรียงในกล่องลวดตาข่ายแมสเทรส

                - 2.4 ปรับปรุงผนังกันดิน โครงสร้าง คสล ข้างรางเลื่อนโรงสูบน้ำแรงต่ำ.

                - 2.5ก่อสร้างงานทิ้งหินใหญ่ขนาด0.35 ม. ปิดข้างรางเลื่อน โดยปรับระดับความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่เดิม และสิ่งก่อสร้างใหม่

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

        - 3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

-2-

3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,883,200.- บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  150  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 4,708,000 .- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )