บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55220/พิเศษ        วันที่     24 ก.พ. 53

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุฯ )

ตามคำสั่ง กปภ.ข. 7 ที่  414 / 2552   ลงวันที่   24  พฤศจิกายน  2552  แต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดร่างขอบเขตของงาน  และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำดิบ ปี 2553  การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาอุดรธานี    อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  ประกวดราคาตามตัวอย่าง

ของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน

ก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้   ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลาง

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำดิบ       ปี 2553  การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายศรายุธ  แก้วสินธุ์  )

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายเอกรินทร์   ภู่พงษ์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายเสวตร์   แสงแก้ว  )

วิศวกร 6

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ ปี 2553

การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณ ประจำปี 2553    โครงการปรัปรุงท่อส่งน้ำดิบปี 2553    วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   23,568,000 บาท  เพื่อดำเนินการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ

การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาอุดรธานี    อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อรื้อเปลี่ยนท่อส่งน้ำดิบเดิม

ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - จัดหาและวางท่อน้ำดิบ  ตามแบบแปลน  โดยทั่วไปใช้ท่อ  HDPE 100  pn 6.3  ขนาด 710 มม.

พร้อมอุปกรณ์  ( โดยทั่วไปไม่ต้องใช้ทรายรองท่อ  ยกเว้นช่วงที่วางในเขตผิวจราจร )

  - จัดหาและติดตั้ง  ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อขับเคลื่อนแบบเฟืองเกียร์ทด   ขนาด 700  มม.  พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด   และติดตั้งประตูน้ำเดิม  ขนาด 700 มม.  1 ชุด

  - จัดหา และติดตั้งโบล์ออฟ  ขนาด 150 มม.   พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

  - จัดหาและส่งมอบ  หน้าจานเหล็กเหนียว  ขนาด 700 มม.  พร้อม น็อต + ประเก็น 2 ชุด

  - จัดหาและส่งมอบ   Mechanical  Coupling  ขนาด 700 มม.  พร้อมอุปกรณ์  4 ชุด

  - จัดหาและส่งมอบ  ท่อเหล็กชนิดใต้ดิน  ขนาด  700 มม.  ท่อนละ 6 เมตร   1  ท่อน

  - การขุดวางท่อช่วงชุมชน  ใกล้เสาไฟฟ้า   ฯลฯ   ที่คาดว่าจะมีผลกระทบทำเกิดความเสียหาย

( อยู่ในดุลยพินิจ  ของผู้ควบคุมงาน )  ต้องใช้  Sheet  Piles   ตอกป้องกันความเสียหาย

  - ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขั้นตอนการเชื่อมท่อ  -  การตรวจสอบรอยเชื่อมท่อ  ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตท่อ  หรือ ตามมาตรฐานสากลอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง

  - ผู้รับจ้างต้องเสนอรายชื่อช่างเชื่อมพร้อมใบรับรองคุณสมบัติ  ช่างควบคุมงานเชื่อมพร้อมคุณวุฒิและ   เครื่องเชื่อม  พร้อมอุปกรณ์  ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง

  - ให้ดำเนินการเชื่อมประสานท่อที่วางใหม่กับท่อเดิม  ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

  - ทำการซ่อมแซมผิวจราจร  ไหล่ทาง  ทางเท้า และอื่นๆ   ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง

  - วัสดุอุปกรณ์เดิมที่รื้อถอนจากโครงการ  ให้ผู้รับจ้างขนย้ายไปจัดเก็บในสถานที่ของ  กปภ.

  - ให้ดำเนินการตามที่ระบุในแบบแปลน   รายการประกอบแบบ  และเอกสารประกอบในสัญญา

  - การก่อสร้างโดยทั่วไปให้ดำเนินการตามมาตรฐาน  กปภ. ปี 2545  และ 2550  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. /   3.  คุณสมบัติ ...

- 2 -

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผุ้รับจ้างที่ กป.บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่	 กปภ.ข.7 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  210  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล		25,210,000 .- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )