ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ  ถ.ทรายทอง 4 ,ถ.สฤษดิ์วงศ์ ( ฝั่งซ้ายทาง) ,ถ.ประชาวิวัฒน์

อ.สุไหงโก-ลก  และทางหลวงหมายเลข  4084 ( ตอนนราธิวาส –

ตากใบ – ตาบา )อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสุไหงโก-ลก

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปี 2553  เป็นงบงานปรับปรุงเส้นท่อ

ปี  2553   วงเงินงบประมาณ ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   2,200,000.- บาท     เพื่องานปรับปรุงเส้นท่อ  ถ.ทรายทอง 4 ,ถ.สฤษดิ์วงศ์ ( ฝั่งซ้ายทาง) ,ถ.ประชาวิวัฒน์   อ.สุไหงโก-ลก  และทางหลวงหมายเลข  4084 ( ตอนนราธิวาส – ตากใบ – ตาบา )  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสุไหงโก-ลก  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ( E-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ  ตามแบบเลขที่   นธ.2/142   ( แผ่นที่  1/2 –  2/2) แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ  พร้อมซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   150 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    2,200,000.- บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

……………………………………………………………………………………..