ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงท่อส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย (น.บริการบ้านกรวด)     อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  ได้รับการจัดสรรงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ประจำปี 2553  ในวงเงิน  12,171,250.00.- บาท (เงินสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวม VAT  เพื่อทำการปรับปรุงท่อส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย (น.บริการบ้านกรวด) อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์   ดังนั้น  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานปรับปรุงท่อส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย (น.บริการบ้านกรวด) อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

-  วางท่อ  PVC   300 มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  2,154  เมตร

-  วางท่อ  PVC   250 มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  3,095  เมตร

-  วางท่อ  PVC   150 มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  1,484  เมตร

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  1,891  เมตร

-  วางท่อ  S  300 มม.  ชนิดใต้ดิน  ความยาวประมาณ  63  เมตร

-  วางท่อ  S  300 มม.  ชนิดบนดิน  ความยาวประมาณ  228  เมตร

-  วางท่อ  S  250 มม.  ชนิดใต้ดิน  ความยาวประมาณ  72  เมตร

-  วางท่อ  S  250 มม.  ชนิดบนดิน  ความยาวประมาณ  96  เมตร

-  วางท่อปลอก (ดันลอด)  S  500 มม.   ความยาวประมาณ  30  เมตร

-  วางท่อปลอก (ขุดวาง) S  500 มม.   ความยาวประมาณ  42  เมตร

-  วางท่อปลอก (ขุดวาง) S  400 มม.   ความยาวประมาณ  8  เมตร

-  วางท่อปลอก (ขุดวาง) S  250 มม.   ความยาวประมาณ  18  เมตร

-  วางท่อปลอก (ขุดวาง) S  200 มม.   ความยาวประมาณ  39  เมตร

-  ติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน+หีบกุญแจ  Ø  300  มม. จำนวน 1  ตัว

-  ติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน+หีบกุญแจ  Ø   250  มม. จำนวน 4  ตัว

…-2-/- ติดตั้งประตูน้ำ…

-  ติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน+หีบกุญแจ  Ø   200  มม. จำนวน 1  ตัว

-  ติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน+หีบกุญแจ  Ø  150  มม. จำนวน 2  ตัว

-  ติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน+หีบกุญแจ  Ø   100  มม. จำนวน 22  ตัว

-  ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง+หีบกุญแจ  Ø   50  มม. จำนวน 8  ตัว

-  ติดตั้งแอร์วาลว์ Ø  2 นิ้ว  จำนวน 12  ตัว

-  ติดตั้งแอร์วาลว์ Ø   1 นิ้ว  จำนวน 2  ตัว

-  ติดตั้งชุดหัวดับเพลิง  Ø   100  จำนวน 6  ตัว

-  ค่าเตรียมงาน + Sheetpile  จำนวน 3  จุด

-  ติดตั้ง PRESSURE REDUCING VALVE    200  จำนวน 1  จุด

-  ติดตั้ง PRESSURE REDUCING VALVE    100  จำนวน 4  จุด

- ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 814/57-53   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนและทางเท้าแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียนที่มีอายุ ณ วันยื่นเสนอราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   180   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

12,171,250.00.- บาท  (เงินสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวม VAT

***************************