ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อส่งน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข 4323 ระยะ 2

(ทต.บางหญ้าแพรก-อบต.โคกขาม) ต.โคกขาม  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบระบบประปาปี 2553  งานวางท่อส่งน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข   4323 ระยะ   2    (ทต.บางหญ้าแพรก - อบต.โคกขาม)  ต.โคกขาม  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร      จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่               สค.53-008/1-10 โดยกำหนดวางท่อ ดังนี้

ขนาดท่อ PVC dia. 100 มม.   ชั้น 8.5	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	6,711	เมตร

ขนาดท่อ PVC dia. 150 มม.   ชั้น 8.5	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	6,334	เมตร

ขนาดท่อ PVC dia. 200 มม.   ชั้น 8.5	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	15,467	เมตร

ขนาดท่อ A/C dia. 100 มม.  (ทนซัลเฟต)	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	190	เมตร

ขนาดท่อ A/C dia. 150 มม.  (ทนซัลเฟต)	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	210	เมตร

ขนาดท่อ A/C dia. 200 มม.  (ทนซัลเฟต)	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	677	เมตร

ขนาดท่อ A/C dia. 400 มม.  (ทนซัลเฟต)	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	3,720	เมตร

ขนาดท่อ HDPE80 dia. 400 มม.   PN.6.3	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	5,681	เมตร

ขนาดท่อ HDPE80 dia. 225 มม.  PN 10	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	158	เมตร

ขนาดท่อ HDPE80 dia. 400 มม.  PN 10	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	70	เมตร

ขนาดท่อ G/S dia.4"   			ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	60	เมตร

ขนาดท่อ S dia. 150 มม.  (บนดิน)		ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	36	เมตร

ขนาดท่อ S dia. 150 มม.  (ใต้ดิน)		ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	20	เมตร

ขนาดท่อ S dia. 200 มม.  (บนดิน)		ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	246	เมตร

ขนาดท่อ S dia. 200 มม.  (ใต้ดิน)		ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	80	เมตร

ขนาดท่อ S dia. 400 มม.  (บนดิน)		ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	126	เมตร

ขนาดท่อ S dia. 400 มม.  (ใต้ดิน)		ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	40	เมตร

2/3. ผู้มีสิทธิเสนอ…

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 4

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงิน (แบ่งตามผลงาน)

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้   เป็นเงินประมาณ            60,000,000.-             บาท

(เงินหกสิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม