ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานวางท่อจ่ายน้ำไปยังหมู่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขากันทรลักษ์(น.ขุนหาญ)

************

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8  ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการปี 2552   เงินรายได้ 100%)   งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  วงเงินงบประมาณ 2,595,701.-บาท  (เงินสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการวางท่อจ่ายน้ำไปยังหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์  (น.ขุนหาญ)   ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ใช้วิธีการประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1  งานวางท่อจ่ายน้ำไปยังหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ            การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์(น.ขุนหาญ)

- วางท่อ PVC  Ø 100  มม.  ชั้น 8.5            ความยาวประมาณ	          1,441  เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม.  ชั้น 8.5            ความยาวประมาณ	          1,824  เมตร

- วางท่อ GS     Ø 75  มม ประเภท 2          ความยาวประมาณ		  40   เมตร

- วางท่อ  PB     Ø 50  มม. SDR 13.5         ความยาวประมาณ	           2,500  เมตร

- วางท่อ    S  Ø 200  มม.(ปลอก)ขุดวาง     ความยาวประมาณ		   42   เมตร

- วางท่อ    S  Ø 250  มม.(ปลอก)ขุดวาง     ความยาวประมาณ		   12   เมตร

-.ก่อสร้าง วางท่อ  ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จครบถ้วน      ตามแบบแปลนเลขที่ 817-2/4-53 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าต ลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้เสนอ ….

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (ไม่น้อยกว่า  1,110,960.- บาท ) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   90   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,777,400.-บาท  (เงินสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

********************