ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต ขนาด 30 ลบ.ม/ชม.เป็น 50 ลบ.ม/ชม.

กปภ.สาขากันทรลักษ์ (น.ขุนหาญ)

************

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8  ได้รับงบประมาณจากการโอนโอนเปลี่ยนแปลง(เงินรายได้กปภ.) ประจำปี 2552วงเงินงบประมาณ 2,500,000.-บาท (เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)    ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา งานงานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต ขนาด 30 ลบ.ม/ชม.เป็น 50 ลบ.ม/ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์(น.ขุนหาญ) ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ใช้วิธีการประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาดังต่อไปนี้

2.1  งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต ขนาด 30 ลบ.ม/ชม.เป็น 50 ลบ.ม/ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์(น.ขุนหาญ)

2.1.1 งานวางท่อภายในบริเวณ

- วางท่อ GS  Ø 100  มม. ประเภท 2          ความยาวประมาณ	  15     เมตร

- วางท่อ    S  Ø 150  มม. ชนิดบนดิน        ความยาวประมาณ	    9     เมตร

- วางท่อ    S  Ø 150  มม. ชนิดใต้ดิน         ความยาวประมาณ	   30    เมตร

2.1.2  งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำ                                                                 1      ชุด

2.1.3  งานติดตั้งถังเครื่องกรองอัตโนมัติ                                                         2       ชุด

    - งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี                                                                 1     ระบบ

    - งานปรับปรุงถังตกตะกอน, งานปรับปรุงถังกรอง                               1     งาน

    - งานปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำแรงสูง                                            1     งาน

    - ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ และอื่น ๆ  แล้วเสร็จ  ครบถ้วน ตามแบบแปลนเลขที่ 818-2/1-53

พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้า ตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

- 2 -

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (ไม่น้อยกว่า  1,070,000.- บาท)  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   60   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,675,000.-บาท  (-เงินสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

********************