ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตขนาด 900 ลบ.ม./ชม.  เป็น 1,200 ลบ.ม./ชม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

********

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน (เพิ่มเติม)ปี 2553  ในวงเงิน  18,190,000.- บาท (เงินสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  รวม VAT เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตขนาด 900 ลบ.ม./ชม.  เป็น 1,200 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์  ดังนั้น  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 ออกแบบ ก่อสร้าง พร้อมจัดหาและวางท่อส่งน้ำดิบ ขนาด ID 300 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อและมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ID 300 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

2.2 ออกแบบ ก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. และสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้อีก 15 %ในอนาคต  โดยใช้หลักการแรงโน้มถ่วงของโลก(gravity) ประกอบด้วยถังตกตะกอน ถังกรอง ระบบจ่ายสารเคมี งานประสานท่อภายใน

2.3 ออกแบบ ก่อสร้าง พร้อมจัดหาและวางท่อน้ำประปาขนาด 400 มม.จากระบบผลิตน้ำประปาไปลงถังน้ำใส และติดตั้งมาตรวัดน้ำแบบใบพัดพร้อมอุปกรณ์ขนาด 300 มม. จำนวน 1 ชุด

2.4 งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ เพื่อใช้ภายในระบบผลิตใหม่

2.5 จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีและอุปกรณ์ประกอบ

-  ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อระบบผลิตเดิมกับท่อระบบผลิตที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 809/51-53 ซ่อมถนนและทางเท้าแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

17,320,000.- บาท  (เงินสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวม VAT

…………………………………