ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

- งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ (เครื่องกวาดตะกอน , เปลี่ยนชุดไดอะแฟรมวาล์ว , ระบบอัตโนมัติ)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

************

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8  ได้รับงบประมาณจากการโอนเปลี่ยนแปลง (เงินรายได้กปภ.) ประจำปี 2553วงเงินงบประมาณ 2,845,000.-บาท (เงินสองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)    ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   เพื่อทำการจ้างเหมา งานปรับปรุงระบบผลิต (เครื่องกวาดตะกอน , เปลี่ยนชุดไดอะแฟรมวาล์ว , ระบบอัตโนมัติ)    การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาอุบลราชธานี    ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ใช้วิธีการประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (  E-Auction )

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาดังต่อไปนี้

2.1  งานปรับปรุงระบบผลิต (เครื่องกวาดตะกอน , เปลี่ยนชุดไดอะแฟรมวาล์ว , ระบบอัตโนมัติ)                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

2.1.1 งานปรับปรุงระบบเครื่องกวาดตะกอน

- ซ่อมแก้ไขตู้ควบคุมอัตโนมัติ                        			  2     ชุด

- ติดตั้งตู้ควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า ( MBV )				  1     ชุด

- เปลี่ยนสลิง Standless  Steel  Ø 8  มม. ความยาวประมาณ	            400     เมตร

-  ติดตั้งประตูน้ำไฟฟ้า ( MBV ) Ø 150  มม. 			   8    ชุด

-  เปลี่ยนแผ่นยางใบกวาดตะกอน					   8    ชุด

-  ติดตั้งพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์   (Proximity Sensor )                                 4    ชุด

2.1.2 งานปรับปรุงระบบฉีดหน้าทราย

- ติดตั้งตู้ควบคุมระยะไกล ( Remote Control )                     	                1    ชุด

- ติดตั้งตู้ควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า( MBV )				  1    ชุด

-  ติดตั้งประตูน้ำไฟฟ้า ( MBV ) Ø 200  มม. 			  8     ชุด

2.1.3 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตามกำหนด พร้อมประกอบงานเครื่องกล – งานเดินสายและร้อยท่อสายไฟฟ้า   พร้อมทดสอบระบบจนสามารถใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์

- 2 -

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน  เช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (ไม่น้อยกว่า  1,057,000_บาท)  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   60   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,675,000.-บาท  (-เงินสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

********************