ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

พังงา (น.ทับปุด) อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2553 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 20,241,000.-บาท (เงินยี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 21,657,870.- บาท (เงินยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา (น.ทับปุด) อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังต่อไปนี้

-  ทำการเจาะสำรวจดิน บริเวณที่ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 2 จุด เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการออกแบบเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ

-   ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม.(แบบกรองเร็ว) พร้อมรางระบายตะกอนจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่   2553 (06) พง 07 (14), 50737 - 09 / (7-8,10,13/13), SD14-072

-  ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1000 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  SD05/001-007 แบบ ง02

- จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี  2553 (06) พง 07 (14) ให้ได้ตามมาตรฐานของ กปภ.

-   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ แบบหอยโข่ง พร้อมมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด และ เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ แบบหอยโข่ง พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด บริเวณที่สูบน้ำแรงต่ำ  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (06) พง 07 (14) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง แบบหอยโข่ง พร้อมมอเตอร์ จำนวน 2 ชุด บริเวณที่สูบน้ำแรงสูง  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (06) พง 07 (14) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-    จัดหาและติดตั้งงานประสานท่อภายในระบบผลิตน้ำประปา ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (06) พง 07 (14), 50737 - 09 / (7-8,10,13/13)

-    จัดหาและติดตั้งงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง , หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA พร้อมนั่งร้าน  ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (06) พง 07 (14)

-    จัดหาและติดตั้งงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในระบบผลิต ตามแบบแปลนเลขที่   2553 (06) พง 07 (14) และ SD14/069-070

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่ง กันราคา  อย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ        เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  11,737,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)