ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ 50 ลบ.ม./ชม. พร้อมประสานท่อ

(สถานีจ่ายน้ำจอมบึง)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง    จ.ราชบุรี

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง   ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ดำเนินงานปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี  2553  งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ 50 ลบ.ม./ชม. พร้อมประสานท่อ (สถานีจ่ายน้ำจอมบึง)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง  จ.ราชบุรี

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

1) รายละเอียดงานก่อสร้าง

1.1 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ 50 ลบ.ม./ชม. พร้อมประสานท่อ (สถานีจ่ายน้ำจอมบึง) ตามแบบแปลนเลขที่  รบ.53-030

  - ทำการเจาะสำรวจ  ชั้นดิน  ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคารและสิ่งก่อสร้าง

  - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด 80 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด

  - ก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม.

  - ก่อสร้างสระพักตะกอน ตามแบบแปลนเลขที่ รบ.53-030

1.6	 จัดหาและติดตั้งท่อ  อุปกรณ์ท่อ  และประสานท่อภายในบริเวณ  และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเลขที่  รบ.53-030

2) ระยะเวลาก่อสร้าง  210  วัน  (สองร้อยสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

3) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ  6,950,000.-  บาท (เงินหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ ...

4.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

4.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลชองผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่     1 -  5    .

5) ราคาเริ่มต้นในการประมูลเป็นเงิน  6,950,000.-  บาท (เงินหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม