ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยข้างวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม –

ชุมชนตำบลสามความเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ได้รับจัดสรรงบระบบประปาปี 2553 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยข้างวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม – ชุมชนตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่ นฐ.53-005/1-2 โดยกำหนดวางท่อPVC ขนาด    200 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,122 เมตร , ท่อPVC ขนาด   150  มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,167 เมตร ,ท่อPVC ขนาด  100  มม. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ   1,244 เมตร ,ท่อ S (บนดินและใต้ดิน) ขนาด    200  มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 41 เมตร ,ท่อ S (บนดินและใต้ดิน) ขนาด    150  มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 84 เมตร และ ท่อ PB ขนาด  50  มม. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ   1,058 เมตร

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      2,880,000.-        บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้   เป็นเงินประมาณ             7,200,000.-             บาท

(เงินเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม