ร่างขอบเขตของงาน  ( Terms  Of  Reference : TOR )

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  ( กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2553  เป็นเงินรายได้ของ  กปภ.  วงเงินงบประมาณ  54,505,000 บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   เพื่อปรับปรุงเส้นท่อให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)

2. ขอบเขตของงาน

ให้ดำเนินการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งวางท่อ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1  จัดหา ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ  จากสถานีจ่ายน้ำควนธานีจนถึงถังเก็บน้ำ กปภ.สาขากันตัง

2.2  จัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณสถานีจ่ายน้ำควนธานี

2.3 จัดหาพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA  พร้อมประสานระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอกและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำควนธานี

2.4  จัดหาก่อสร้าง วางท่อภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำควนธานี

2.5 จัดหาติดตั้งมาตรวัดน้ำ(DMA) ประตูน้ำลดแรงดัน (PRV) จำนวนและขนาดต่างๆตามที่ระบุในแบบแปลน

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลงานจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันที่ว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี	ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลงานจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่  1 – 4

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  360  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     58,300,000  บาท    (  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  )

………………………………………..