ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่                                   เทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลเมืองบ้านฉาง     จ.ระยอง

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2553 (งบกลาง) วงเงินงบประมาณ         (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 173,187,900บาท เพื่อก่อสร้างปรับปรุงท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลเมืองบ้านฉาง  จังหวัดระยอง กปภ.จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

    - 2.1 งานจัดหาและติดตั้งวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำและปรับปรุงเส้นท่อ

-	จัดหาท่อ/อุปกรณ์วางท่อประปา และประสานท่อตามแนวการวางท่อ  HDPE

ขนาด 110 -400มม. ความยาวโดยประมาณ 254,000  ม.

- ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.2 งานประสานมาตรผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก (เมนรอง)

-	จัดหาท่อ/อุปกรณ์วางท่อประปา  และประสานท่อตามแนวการวางท่อ  PB ขนาด   25 -50 มม.  ความยาวโดยประมาณ    24,000  ม.

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

    - 3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

              - 3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

                - ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

    - 3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

      - ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูล

          - จ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง

            - ครั้งนี้

  - 3.5 เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-2

          - 3.6เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานการวางท่อส่งน้ำหรือท่อจ่ายน้ำหรือท่อส่งและจ่ายน้ำ ไม่น้อยกว่า

          - 92,650,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 210  วัน

5.  การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่งมอบงานในแต่ละงวดไม่น้อยกว่า30,000,000 บาท

ยกเว้นงวดสุดท้าย

6.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   185,300,000  บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )