บันทึกข้อความ

ส่วนราชการคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ตามคำสั่ง กปภ.ที่266/2553.

ที่       พิเศษ                            วันที่			                     		               	              .

เรื่อง 	        ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา                                                                 .

เรียน   ผู้ว่าการ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง  กปภ.ที่ 266/2553  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาโชคชัย   อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย         การประปาโชคชัย   อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ด้วยจะเป็นพระคุณ

(นายสมชัย  บุญสม)

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 4

ประธานกรรมการฯ

(นางขนิษฐา  เสือทิม)                                              	   (นายทรงธรรม  สุวรรณศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองกิจการประปา 4                      หัวหน้างานออกแบบระบบท่อ 1 กองจัดเตรียมโครงการ 1

กรรมการ					                 กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาโชคชัย    อำเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2553 โดยใช้เงินกู้พันธบัตร วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 158,878,504.67 บาท   เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาโชคชัย     อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

2.1 งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองชลประทาน

-    ก่อสร้างถังกวนช้าและถังตกตะกอนขนาด  500  ลบ.ม/ชม.		จำนวน    1  	หลัง

-	ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด   500  ลบ.ม/ชม.				จำนวน    1  	หลัง

-	ก่อสร้างถังน้ำใส 3,000  ลบ.ม  				จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างหอถังสูง  500  ลบ.ม  สูง  36.00 ม.				จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง 7.00 x 20.00 ม.				จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ(บ่อแห้ง)  7.00x22.50 ม.			จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี 7.00x24.00 ม.				จำนวน    1	หลัง

-	ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว				จำนวน    1	หลัง

- 	ก่อสร้างสะพาน คสล.

-	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-    จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-    ก่อสร้างสระพักน้ำดิบ  ถนน ประตู รั้ว ป้าย ถมดินปรับระดับ รางระบายตะกอน และอื่นๆ

-    จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ วางท่อและอุปกรณ์ประปาพร้อมประสานท่อภายในบริเวณ

2.2 งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสำนักงาน กปภ. สาขาโชคชัย

-    จัดหา และ ติดตั้ง ท่อ  อุปกรณ์ท่อ  ประสานท่อภายในบริเวณ และอื่นๆ

2.3 งานวางท่อ

-  จัดหาและวางท่อน้ำดิบ ท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำ อุปกรณ์ท่อ และประสานท่อขนาด  100 – 800 มม. ความยาวรวมประมาณ  19,200  ม.  ในบริเวณพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และบริเวณใกล้เคียง

2.4 งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก (เมนรอง)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้   เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ณ. วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-2

- ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,850,000.- บาท และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันยื่นซองข้อเสนอ

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  450  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   169,500,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)