บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55220/พิเศษ        วันที่            เมษายน  2553

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุฯ )

ตามคำสั่ง กปภ.ข. 7  ที่  995 / 2553   ลงวันที่  26  เมษายน  2553    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน    สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำ  จำนวน    1 รายการ  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

( นายไพฑูรย์  สุธรรมมา)

หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายอนุศาสตร์  ผาดำ )

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายจีระศักดิ์   จันพลา )

วิศวกร  6

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 รายการ

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7    ได้รับอนุมัติใช้งบทำการ  ประจำปี 2553    วงเงินงบประมาณ     (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม)   6,697,500 บาท  เพื่อจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 รายการ เพื่อรองรับการติดตั้งผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  ที่มีการขยายตัว จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้องานนี้   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหามาตรวัดน้ำ    จำนวน  1  รายการ      เพื่อรองรับการติดตั้งผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ของ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด  ดังนี้

2.1 มาตรวัดน้ำ ขนาด  ø ½”  ชนิดทองเหลือง  จำนวน   9,500  เครื่อง   พร้อมอุปกรณ์

2.1.1  มาตรวัดน้ำเพื่อใช้ในการติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่     (สีเทา)    จำนวน     8,000    เครื่อง

2.1.2  มาตรวัดน้ำเพื่อใช้เปลี่ยนทดแทนมาตรชำรุด     (สีฟ้า)        จำนวน     1,500    เครื่อง

3.    คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                - 3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะประมูลซื้อ

  - 3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

4.    ระยะเวลาในการส่งมอบ    ไม่เกิน  45  วัน

5.    ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    705.- บาท/หน่วย  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)