ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าแห่  หมู่ที่ 1,10    ตำบลฆ้องชัยพัฒนา

อำเภอฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์      การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์

******************************

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา      โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าแห่  หมู่ที่ 1,10   ตำบลฆ้องชัยพัฒนา  อำเภอฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์      การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการวางท่อประปาใหม่  ขนาด Ø 40 มม.- Ø 200  มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ มีความยาวรวม โดยประมาณ  9,316.00 เมตร   ตาม ถนนทางหลวงหมายเลข   2367   ตอน   บ้านม่วง (ต่อเขตแขวงฯมหาสารคาม)   -  บรรจบทางหลวงหมายเลข  214  (กมลาไสย)     ตั้งแต่ กม.ที่ 18+671  (บริเวณบ้านท่าแห่)       ถึง  กม.ที่  20+957  (บริเวณทางเข้าบ้านฆ้องชัยพัฒนา)   และวางท่อภายในบริเวณบ้านท่าแห่  หมู่ที่ 1,10   ตำบลฆ้องชัยพัฒนา  อำเภอฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์      การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์      ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/24/53 (1/7-7/7)   แล้วเสร็จทุกประการ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1 - 5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน   120   วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   5,405,640 บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

----------------------------------