ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4,5  ตำบลโพนทอง   อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์   การประปาส่วนภูมิภาค  สาขากาฬสินธุ์

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้าน หนองบัว หมู่ที่ 4,5   ตำบลโพนทอง   อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์   การประปาส่วนภูมิภาค  สาขากาฬสินธุ์  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ     ขนาด   100  - 150  มม.    พร้อมติดตั้งอุปกรณ์        ความยาวรวมโดยประมาณ  4,618  เมตร  ตามแบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน  พร้อมทั้งทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ และซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อภายในโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบัว  หมู่ที่ 4,5     ตำบลโพนทอง     อำเภอเมือง      จังหวัดกาฬสินธุ์     การประปาส่วนภูมิภาค     สาขากาฬสินธุ์

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า   1,896,468-   บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล      4,741,170-    บาท   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------