ขอบเขตของงาน (TOR)  งานพัฒนาแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี (น.สวนแตง)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบพัฒนาแหล่งน้ำปี 2553 งานพัฒนาแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี (น.สวนแตง) จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

2.1 งานขุดสระเก็บกักน้ำดิบ 	จำนวน  1   งาน

2.2 จัดหาและติดตั้งท่อ,อุปกรณ์ท่อ ประสานท่อภายในบริเวณและอื่นๆ 	จำนวน  1   งาน

2.3 งานก่อสร้างประตูป้าย พร้อมรั้วลวดหนาม 	จำนวน  1   งาน

2.4 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 	จำนวน  1   งาน

2.5 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำแบบบ่อแห้ง

พร้อมงานระบบประกอบอาคาร  	จำนวน  1   งาน

2.6 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ภายใน และภายนอกอาคาร 	จำนวน  1   งาน

2.7 งานเจาะสำรวจดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงสูบน้ำฯ	จำนวน  1   งาน

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

2./3.5 เป็นผู้รับจ้าง.....

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน (สามร้อยวัน) จ้างแบบราคาเหมารวม และแบ่งจ่ายเงินตามผลงานก่อสร้าง

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้   เป็นเงินประมาณ          19,200,000.-          บาท

(เงินสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม