ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น อำเภอเมือง                จังหวัดขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6    จะทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  โครงการปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการปรับปรุงเส้นท่อ และเปลี่ยนเส้นท่อประปาใหม่ขนาด 100 มม. –  400 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวม   โดยประมาณ 7,611 เมตร    ภายในบริเวณ พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค   (ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามรายละเอียดแบบรูปที่กำหนด

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ  ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ผู้รับจ้างต้องได้รับการประกาศผลการชึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงาน ของการประปาส่วนภมิภาค ชั้น 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  210  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   17,120,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

----------------------------------