ร่างขอบเขตของงาน  ( Terms  Of  Reference : TOR )

งานวางท่อเสริมแรงดันโซนจ่ายน้ำทิศเหนือและทิศตะวันตก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  ( กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2553   ( เพิ่มเติม )  วงเงินงบประมาณ  88,420,000 บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   เพื่อวางท่อเมนเสริมแรงดันโซนจ่ายน้ำทิศเหนือและทิศตะวันตก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)

2. ขอบเขตของงาน

มีขอบเขตงานที่ต้องดำเนินการดังนี้

2.1 วางท่อเมนเสริมแรงดัน HDPE Ø 630 มม. ประสานกับท่อส่งน้ำไป การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา (เดิม)  บริเวณถนนลพบุรีราเมศร์ และรายละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบ

2.2  ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์    (VSD)    เพื่อควบคุมระบบสูบส่งน้ำของโรงสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ตามรูปแบบ

2.3 ติดตั้งระบบประตูน้ำควบคุมอัตราการไหล,ควบคุมแรงดัน ในระบบท่อส่งน้ำ ตามรูปแบบ

2.4 ทดสอบการทำงานของระบบที่ติดตั้งตามข้อ 2.1 - 2.3 จนสามารถใช้การได้ดี และอื่นๆ ตามข้อกำหนดในสัญญา

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลงานจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันที่ว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี	ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลงานจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่  1 – 4

2 / 3.6 เป็นผู้รับ...

-2-

3.6 เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ที่มีวงเงินในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 47,000,000 บาท โดยเป็นผลงานก่อสร้างที่มีงานวางท่อ HDPE ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 630 มิลลิเมตรด้วย    ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในประเทศที่ดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นอยู่

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  กำหนดแล้วเสร็จภายใน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     94,609,400  บาท    (  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  )

………………………………………..