ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

การจ้างผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา

ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค

ที่สถานีผลิตน้ำมาบข่า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง   อำเภอบ้านฉาง   จังหวัดระยอง

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  มีความประสงค์จะจ้างผู้รับจ้างมาทำการผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา   ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค   ที่สถานีผลิตน้ำมาบข่า   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง   อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง   โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้

1.1		ผลิตน้ำประปา ควบคุมดูแล  และบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาตามแนวทางที่  กปภ. กำหนด

1.2  	ดูแลทรัพย์สินและสถานที่ของสถานีผลิตน้ำประปาแทน กปภ.

2. คำจำกัดความ

ขอบเขตของงานจ้างนี้ จะใช้คำจำกัดความและความหมายของคำต่อไปนี้

2.1	 	“ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา” หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไข  ข้อกำหนด  และเป็นที่ยอมรับของ กปภ.

2.2 	“บริษัท” หมายถึง  บริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่ทำสัญญากับ กปภ. 
ในงานนี้

2.3 	“สัญญา” หมายถึง  ข้อตกลงระหว่าง กปภ. กับ บริษัท รวมทั้งงานต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสัญญาด้วย

2.4  	“ผู้รับจ้าง” หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา  และเป็นคู่สัญญากับ กปภ.

2.5 	“ข้อเสนอ” หมายถึง  ข้อเสนอการจ้างควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้จากผู้ยื่นข้อเสนอ

2.6  	“กปภ.” หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค  รวมทั้งอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย

2.7  	“รายงาน” หมายถึง  รายงานข้อมูลการจ้างควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำที่สถานีผลิตน้ำมาบข่า  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

2.8  	“การยื่นข้อเสนอ” หมายถึง การยื่นข้อเสนอการจ้างควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา

2.9		“ผู้ยื่นข้อเสนอ” หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
การจ้างควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา

2.10  	“ขอบเขตของงานจ้าง” หมายถึง  ขอบเขตของงานการจ้างผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา สำหรับการยื่นข้อเสนอของ กปภ. รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบทั้งหมด

2.11  	“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับและประสานงานที่แต่งตั้งโดย กปภ.

2.12 	“การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง” หมายถึง สำนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ดำเนินงาน

2.13  	“สถานีผลิตน้ำประปา” หมายถึง โรงสูบน้ำแรงต่ำ โรงกรองน้ำ โรงสูบน้ำ

แรงสูง  อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกล-ไฟฟ้า ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบและเพื่อผลิตน้ำประปา บ่อเก็บน้ำ ถังสูงและเครื่องสูบน้ำแรงสูง เพื่อส่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำประปา รวมถึงบริเวณที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานีผลิตน้ำประปา

2.14  	“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หมายถึง ภาษีที่ผู้ขายเรียกเก็บจากผู้ซื้อตามประมวลรัษฎากรและรวมถึงภาษีการค้าอื่นใดที่เหมือนกันหรือประกาศใช้แทนหรือประกาศใช้เพิ่มเติมในอนาคตและ   มีผลให้ผู้ขายต้องเรียกเก็บจากผู้ซื้อ

2.15  	 “ลบ.ม.”  หมายถึง  ลูกบาศก์เมตร

3.  ขอบเขตทั่วไปของงานจ้าง

ขอบเขตทั่วไปของงานจ้างประกอบด้วย

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาตาม
        แนวทางที่  กปภ. กำหนด

3.2   ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สิน  และสถานที่ของสถานีผลิตน้ำประปาแทน กปภ.

3.3   กปภ. จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างสำหรับงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อ 3.1 
        และ 3.2

4.  หน้าที่ของ กปภ.

กปภ. จะยังคงมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522  ยกเว้น
ในส่วนที่  กปภ. ได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างดำเนินงานแทนตามที่จะตกลงกัน

5.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

5.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

5.2  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท  จำกัด  หรือ  บริษัทมหาชน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  ก็ได้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
ผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.3  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า  จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมไม่เกิน  3  ราย  โดยมีหนังสือข้อตกลงที่ลงนามร่วมกัน  ที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  หากได้รับเป็นผู้รับจ้างงานนี้  พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

5.4  มีทุนจดทะเบียน  หรือทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคล  หรือกิจการร่วมค้าที่ชำระค่าหุ้นก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า   20 % ของวงเงินค่าจ้าง

5.5  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ   และการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ  พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

5.6   ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานด้าน  การบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่ 500 ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป  โดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีก่อนวันยื่นข้อเสนอ  หรือเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือมีผลงานก่อสร้าง  และติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (จะต้องประกอบด้วย  ระบบน้ำดิบ  ระบบผลิต  และระบบจ่ายน้ำ)  ขนาดตั้งแต่ 1000 ลบ.ม./ชม.ขึ้นไป โดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีก่อนวันยื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจในประเทศ  หรือ  เอกชนที่เป็นนิติบุคคล  โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้  ได้แก่  สำเนาสัญญาจ้าง  หรือ  ข้อตกลงว่าจ้าง  มาแสดงรวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน  และ / หรือผู้ว่าจ้าง  ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย

5.7   ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

5.8  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล  หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์

ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว  พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

6.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ   แนบมาพร้อมกับข้อเสนอดังนี้

6.1   ส่วนที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

6.1.1  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(1)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.2  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  6.1.1

6.1.3  ในกรณีที่เป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ Joint Venture) จะต้องมีต้นฉบับหนังสือข้อตกลงในการยื่นข้อเสนอซึ่งลงนามร่วมกัน    ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งความ
รับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาหนังสือเดินทางของ
ผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคล    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    และจะต้องจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลเดียวก่อนลงนามในสัญญา (หากได้รับการคัดเลือก)

6.1.4  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

6.1.5  บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา  ตามแบบฟอร์มที่ กปภ.กำหนด  พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตาม  พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.2505

6.1.6   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

6.1.7  หลักประกันซองผู้เสนอราคา  ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารหลักฐาน จำนวน   5 %  ของราคากลาง ( รวม VAT )  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)  เงินสด

(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ.โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารหลักฐาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ตามประกาศฯ

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประ-กัน ตามประกาศฯ

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15  วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน  3 ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.2  ส่วนที่ 2  ข้อเสนอด้านเทคนิค   ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(1)   บทสรุปของข้อเสนอ

(2)  แนวทางการจ้างผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน รายละเอียดของงานที่จะต้องจัดทำ วิธีการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆ

(3)  ประสบการณ์ หรือผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่  500 ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป  โดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีก่อนวันยื่นข้อเสนอ  หรือเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือมีผลงานก่อสร้าง  และติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (จะต้องประกอบด้วย  ระบบน้ำดิบ  ระบบผลิต  และระบบจ่ายน้ำ)  ขนาดตั้งแต่ 1000  ลบ.ม./ชม.ขึ้นไป โดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีก่อนวันยื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจในประเทศ  หรือ  เอกชนที่เป็นนิติบุคคล  โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้  ได้แก่  สำเนาสัญญาจ้าง  หรือ  ข้อตกลงว่าจ้าง  มาแสดงรวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน  และ / หรือผู้ว่าจ้าง  ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย

(4)   การจัดรูปองค์กรและบุคลากรหลัก ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

แผนภูมิขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ  และแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งการบริหารงานและการดำเนินการทางด้านวิศวกรรม ซึ่งแผนภูมิต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับงานนี้

การกำหนดบุคลากร ประกอบด้วย

(1) ชื่อ ประวัติการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรหลัก 
(Key Personals)

(2)  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรหลัก

(3) จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานโดยจะต้องมีบุคลากรอย่างน้อยในตำแหน่ง ผู้จัดการ   1  คน นักวิทยาศาสตร์  1  คน ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์  1 คน พนักงานผลิตน้ำ  3 คน และบุคลากรสนับสนุนอื่นๆ เช่น เจ้าเหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ เป็นต้น

ผู้ยื่นเสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิค ตามประกาศ ฯ และ TOR จึงมีสิทธิเสนอด้านราคา

7.  การยื่นซองข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอเป็นต้นฉบับ   1  ชุด  สำเนา  5  ชุด โดยข้อเสนอจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1   เอกสารข้อเสนอประกอบด้วย 2  ส่วน คือ

7.1.1   ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

7.1.2   ข้อเสนอด้านเทคนิค

เอกสารทางด้านราคาเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่สถานีผลิตน้ำมาบข่า  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

7.2  เอกสารข้อเสนอจะต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย  พร้อมทั้งมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกแผ่น  และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
ลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกครั้ง

7.3  เอกสารข้อเสนอจะต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน  แต่ละส่วนจะต้องบรรจุอยู่ในซองหรือกล่องที่มิดชิด  โดยให้มีต้นฉบับจำนวน 1 ชุด  และสำเนาอีก 5 ชุด  พร้อมทั้งเขียนข้อความกำกับว่า

“ต้นฉบับ" และ “สำเนาชุดที่ 1, 2, …, 5”  หากมีข้อความในเอกสารต้นฉบับและเอกสารสำเนา
มีข้อขัดแย้งกันให้ถือว่าเอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

7.4  กำหนดวันยื่นข้อเสนอเป็นไปตามประกาศ ฯ

เอกสารข้อเสนอจะต้องระบุไว้หน้าซองหรือกล่องที่หนึ่งว่า  “ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ”  และหน้าซองหรือกล่องที่สองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค” การจ้างผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่สถานีผลิตน้ำมาบข่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง  อำเภอบ้านฉาง   จังหวัดระยอง

7.5  สถานที่ยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดที่ ห้องประชุมชั้น 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ 160 ม.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

8. ระยะเวลาของสัญญา

## ระยะเวลาของสัญญากำหนดไว้ (36) เดือน นับตั้งแต่วันที่ กปภ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ  โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น

9. การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

9.1  กปภ. จะทำการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง  และมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคเป็นไปตามเงื่อนไขและความต้องการ กปภ. ภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน  นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ  โดยผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านที่  70 คะแนน ตามภาคผนวก  1  ทุกราย  จะได้รับสิทธิที่จะเสนอราคาตามประกาศ ฯ  โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีดังนี้

9.1.1  เกณฑ์ตัดสินผ่านการพิจารณา

(1)  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขาดคุณสมบัติ  และมีหลักฐานไม่ครบตามที่ระบุในเงื่อนไข
และรายละเอียด  จะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค

(2)  คะแนนในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ รวมเป็น 100  คะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน ตามภาคผนวก 1

9.2   กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะยกเลิกการคัดเลือกก็ได้  โดยถือผลประโยชน์ของ กปภ. และประชาชนเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นที่สุด  จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

10. ใบเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาทุกราย  จะต้องเสนอราคาค่าจ้างงานนี้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ผู้เสนอราคาต่ำสุดจะได้รับแจ้งให้มายื่นใบเสนอราคา ให้เป็นไปตามประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และจะต้องมี

ความถูกต้องครบถ้วนตามตารางในภาคผนวก 2 แนบท้าย หากฉบับใดมีความบกพร่อง หรือมีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้  อาจเป็นเหตุให้มีการยกเลิกการคัดเลือกได้

10.1  ผู้ยื่นเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาใบเสนอราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

10.1.1  ไม่เสนอราคาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา  พร้อมทั้งเอกสารแนบท้าย  และ
ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน

10.1.2  มีข้อความเป็นเท็จ หรือปรากฏว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร

10.1.3  ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา

10.1.4  ไม่ได้ยื่นซองเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด

10.1.5  ไม่ได้เสนอหลักประกัน หรือหนังสือค้ำประกันซองของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว

10.2  ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาใบเสนอราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

10.2.1  มีการตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือที่ กปภ. กำหนดไว้

10.2.2  ไม่มารับเอกสารเพิ่มเติมก่อนเวลายื่นข้อเสนอ

10.2.3  ไม่ได้ลงชื่อกำกับ  หรือประทับตราเอกสารในส่วนที่ต้องการ

10.2.4  ไม่กรอกราคารวมที่ยื่นเสนอ หรือราคารวมแต่ละรายการให้ครบถ้วน

10.3   ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

10.4   ข้อเสนอทางด้านราคา  จะต้องประกอบด้วยประมาณค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมดโดยแสดงรายการส่วนสำคัญ ๆ ของงานที่ทำ

10.5   ในส่วนของข้อเสนอราคาในใบสรุปข้อเสนอด้านราคา ให้ใช้ประมาณการตามที่ กปภ. ได้กำหนดไว้ในใบสรุปข้อเสนอราคา (ภาคผนวก 2)

11. เงื่อนไขและข้อกำหนดของงาน

ข้อเสนอต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

11.1   ผู้รับจ้างต้องลงนามในสัญญากับ กปภ. ภายในเวลา  7  วัน นับตั้งแต่วันที่  กปภ. แจ้งให้ทราบ

11.2  ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำประปา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของ กปภ. (ภาคผนวก 3)  ในปริมาณน้ำขั้นต่ำไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำจำหน่าย ( น้ำผ่าน

มาตรวัดน้ำหลัก , Master Meter ) เฉลี่ย 1 ปี ก่อนวันเริ่มต้นสัญญา แต่ไม่เกินกว่ากำลังผลิตสูงสุด หรือผลิตน้ำประปาตามที่ กปภ. จะแจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน

11.3   ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สิน  และดูแลสถานที่ของสถานีผลิตน้ำประปา
แทน กปภ.ตลอดอายุสัญญา หากทรัพย์สินของกปภ.สูญหายหรือชำรุดเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง   ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้  กปภ.

11.4  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า โรงสูบน้ำแรงต่ำอาคารผลิตน้ำ  สถานีจ่ายน้ำ   ท่อน้ำดิบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดอายุสัญญา  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้ดีดังเดิมก่อนสิ้นสุดสัญญา

12.  หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

12.1 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการจ้างผลิตน้ำประปาควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา ในวันเริ่มประกอบการเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ของค่าจ้างควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน โดยอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ตามแบบฟอร์มของ  กปภ. ในภาคผนวก  6  ซึ่งออกโดยธนาคาร ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย  โดยให้มีผลใช้บังคับในช่วงตลอดอายุสัญญา  และ กปภ. จะคืนหลักประกันนี้ให้แก่ผู้รับจ้างในวันสิ้นสุดสัญญา

12.2   กปภ. จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการขออนุญาต / อนุมัติ  แล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน    โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

12.3    ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้  ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินเป็นค่าชดเชย ให้แก่ กปภ. โดยคำนวณน้ำจากปริมาณน้ำประปาที่ขาดไปในแต่ละเดือนโดยคำนวณตามข้อ 11.2 คูณกับ 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ซึ่งเท่ากับ.......บาท/ลูกบาศก์เมตร ในขณะทำสัญญานี้  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือภัยทางธรรมชาติหรือเหตุอื่นใดที่มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะพิจารณายกเว้นค่าชดเชยเป็นกรณีไป ค่าชดเชยดังกล่าวนี้ผู้รับจ้างจะต้องชำระให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 (สามสิบ)วัน  นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งหนี้จากผู้ว่าจ้าง หากพ้นกำหนดระยะเวลา

ดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนำมาหักกลบลบหนี้กับเงินค่าจ้างรายเดือนที่ผู้ว่าจ้างจะชำระให้แก่ผู้รับจ้าง

12.4  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่หน้า Master Meter ให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของ กปภ.   ที่กำหนด อันเป็นเหตุเกิดจากความผิดพลาด บกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินเป็นค่าชดเชยให้กับ กปภ. ในเดือนถัดไปเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) คูณด้วยอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่ กปภ. ขายย้อนหลัง 3 เดือน คูณด้วยปริมาณน้ำประปาทั้งหมดตามที่ผู้รับจ้างผลิตจัดส่งให้แก่ กปภ. นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่ารายการดังกล่าวมีเกณฑ์คุณภาพด้อยกว่าที่ระบุไว้ในมาตรฐานน้ำประปาของ กปภ. จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้รายการดังกล่าวมีเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากตัวแทนทั้งสองฝ่าย

ผู้รับจ้างจะจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวนี้ให้แก่ กปภ. ภายใน 30 วัน  นับจากวันที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองความถูกต้อง โดยไม่หักกลบลบหนี้กับการชำระค่าจ้างรายเดือน

12.5  กปภ.จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน โดยคำนวณจากปริมาณ
น้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักในแต่ละเดือนคูณกับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยที่ได้ตกลงกันแล้ว

12.6   กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างของโครงการนี้เป็นเงินบาทเท่านั้น  ในการชำระเงิน
ค่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง  หรือผู้รับโอนสิทธิ์แล้วแต่กรณี

12.7  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าสารเคมีต่าง ๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการผลิตน้ำของสถานีผลิตน้ำมาบข่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง โดยจะต้องชำระให้ผู้รับจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ว่าจ้าง

12.8  ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศค่าไฟฟ้า ตามสูตรการปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่า Ft ณ เดือนที่ยื่นเสนอราคา (ค่า Ft0)   กปภ.และผู้รับจ้างตกลงให้มีการชดเชยค่าจ้างเนื่องจากกรณีนี้ โดยจะคิดชดเชยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่าจ้างแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายเป็นเงินค่าจ้างตามข้อ 12.5 ตามสูตรและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ใน
ภาคผนวก  4

12.9   ผู้รับจ้างจะต้องรายงานข้อมูลการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาในรอบเดือน  ตามภาคผนวก  5  ให้ กปภ. ทราบภายใน  5  วัน ของเดือนถัดไป

12.10   ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความสงบสุขของประชาชน ทำให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการเองได้ หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบน้ำประปา

ให้แก่ กปภ. ไม่เพียงพอกับความต้องการน้ำประปาของผู้ใช้น้ำไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้น้ำไม่ได้ใช้น้ำตลอดเวลา หรือในกรณีที่ กปภ. เห็นว่าหากปล่อยให้ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตน้ำประปาต่อไปจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยประชาชนผู้บริโภคน้ำประปา  กปภ. มีสิทธิเข้าไปดำเนินการด้วยตนเองเป็นการชั่วคราวได้ทันที เพื่อขจัดหรือบรรเทาเหตุข้างต้น  เพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้น้ำประปาต่อไปได้  ระยะเวลาที่ กปภ. เข้าไปดำเนินการด้วยตนเองให้รวมคำนวณเข้าในระยะเวลาของสัญญานี้ด้วย และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างระหว่างระยะเวลาที่ กปภ. เข้าดำเนินการผลิตน้ำประปาด้วยตนเองดังกล่าว  นอกจากนี้ ในกรณีที่เข้าแทรกแซงของ กปภ. ตามข้อนี้เกิดจากพฤติการณ์ที่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง  กปภ. อาจเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้อีกด้วย

ในกรณีที่เหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความสงบสุขของประชาชนที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการเองได้ หรือเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบน้ำประปาให้แก่ กปภ. ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเป็นเหตุที่ดำรงอยู่เกิน 2 (สอง) เดือน  กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

12.11  ในกรณีผู้รับจ้างต้องหยุดผลิตน้ำประปา   เนื่องมาจากปัญหาในการบริหารงานของผู้รับจ้าง กปภ. มีสิทธิ์ที่จะทำการแทนได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด   ระยะเวลาที่ กปภ. เข้าดำเนินการด้วยตนเองให้รวมคำนวณเข้าในระยะเวลาของสัญญา และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างระหว่างระยะเวลาที่ กปภ. เข้าดำเนินการผลิตน้ำประปาด้วยตนเองดังกล่าว

12.12  ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันวินาศภัยให้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของสถานีผลิตน้ำประปา และจะต้องให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงวินาศภัยทั้งปวง และความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินนั้น โดยให้มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ นับแต่วันแรกที่เข้ามาดำเนินการผลิตน้ำประปาแทน กปภ. และให้ กปภ. เป็นผู้รับประโยชน์  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการทำประกันวินาศภัยนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในร่างสัญญาแนบ

12.13  ก่อนที่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  จะต้องมีการแก้ไขตามวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติ    ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาก่อนจะใช้สิทธิการบอกเลิกสัญญา

12.14  ผู้รับจ้างจะโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กปภ. ก่อน

12.15   สัญญาจะต้องทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น

13.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

กปภ. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกๆระยะเวลา 3 เดือน โดย
คณะกรรมการ ซึ่ง กปภ. จะแต่งตั้งขึ้นภายหลัง  การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะพิจารณา
ถึงความสามารถ  ในการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามภาคผนวก 1  ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการระบบผลิตน้ำประปาและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและหัวข้ออื่น ๆ  ที่คณะกรรมการจะกำหนดขึ้น

14. การร่างสัญญา

รายละเอียดเป็นไปตามร่างสัญญา (แนบ)

-------------