ขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงเส้นท่อการประปากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนปี 2553  งานปรับปรุงเส้นท่อการประปากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่               กจ.53-006/1-62 โดยขอบเขตการวางท่อ ดังนี้

- บริเวณ ถ.แม่น้ำแคว ตั้งแต่ป.กาญจนบุรี ถึง ถ.แสงชูโตหน้าสุสานสัมพันธมิตร

- บริเวณ ถ.เทศบาลบำรุง ตั้งโค้งดอนรัก ถีง วงเวียนวัดเหนือ

- บริเวณ ถ.แสงชูโตฝั่งตะวันตก ตั้งแต่หน้าสุสาน ถึงตลาดชุกโดน

- บริเวณ ถ.แสงชูโตฝั่งตะวันออก ตั้งแต่สถานีรถไฟ ถึงป้อมสห. และถ.อู่ทอง ตั้งแต่แยกป้อมสห.ถึงโกดังกนกเพชร

- บริเวณ ถ.ปากแพรก ตั้งแต่แยกศาลหลักเมืองถึงตลาดชุกโดน และถ.วิสุทธรังสี

- บริเวณ บ้านวังสารภี หมู่ 4 ต.ปากแพรก

- บริเวณ บ้านห้วยน้ำใส-ประดู่คต หมู่ 8 ต.ปากแพรก

- บริเวณ บ้านเขาตอง หมู่ 9 ต.ปากแพรก

- บริเวณ ถ.อู่ทอง ตั้งแต่หน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถึงหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- บริเวณ ถ.แม่น้ำแคว ตั้งแต่ปากซอยสิงคโปร์ถึงสะพานแม่น้ำแคว และถ.อินโดนีเซีย

- บริเวณ ถ.ปากแพรก,ถ.ริมน้ำ,ถ.ประสิทธิสงคราม และตลาดสดเทศบาล

- บริเวณ แยกหนองตาบ่ง-แยกพาราไดซ์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

- บริเวณ ถ.ลุ่มดงกระเบา เข้าซอยอ่อนละมัย

- บริเวณ ถ.เตาปูนซอยกลาง,ถ.สนามเป้า ถึงม.สัมพันธ์นิเวศน์

- บริเวณ ถ.แสงชูโต18 ,ถ.แสงชูโต 20 ,ถ.แสงชูโต 22 ,ถ.แสงชูโต 24 ,ถ.แสงชูโต 26

- บริเวณ ถ.แสงชูโต 28 ถึง ถ.แสงชูโต 36

- บริเวณ ถ.แสงชูโต เข้าศาลากลางไปเรือนจำและรพ.พหลพลพยุหเสนา

- บริเวณ ถ.พัฒนาการ บริเวณ หมู่ 3 หลังสถานีรถไฟปากแพรก

- บริเวณ ถ.แสงชูโตฝั่งตะวันตก ตั้งแต่หน้าศาลากลางถึงโค้งท่านกเอี้ยง

- บริเวณ ถนนสายเลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก

- วางท่อส่งน้ำจากป.กาญจนบุรี ถึงส.เขาล้าน พร้อมเครื่องสูบน้ำ ส่งสูง 54 เมตร สูบได้ไม่น้อยกว่า 800 ลบ./ชม.

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 3

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 400 วัน (สี่ร้อยวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงิน (แบ่งตามผลงาน)

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้   เป็นเงินประมาณ            123,680,000.-             บาท

(เงินหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม