ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสายบุรี  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสายบุรี  ( จัดจ้างใหม่ )

- วัตถุประสงค์

เดิมการประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.)   ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2551  เป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงิน รายได้  เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาสายบุรี  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  โดยได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายหนึ่งดำเนินการก่อสร้าง  แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา  จึงได้ยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายนั้น  และ กปภ.มีความประสงค์จะก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงมีความประสงค์จะจัดให้มีประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (E-Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้งดังต่อไปนี้

2.1งานก่อสร้าง  จัดหา   และติดตั้ง  บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ  การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสายบุรี

-   ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ

-   ก่อสร้างบ่อชักน้ำ   และบ่อสูบน้ำดิบ

-   จัดหา  ติดตั้ง  ระบบเครื่องกล  เครื่องสูบน้ำดิบ

-   จัดหา  ติดตั้ง  ระบบไฟฟ้า  ( หม้อแปลงขนาด  100  KVA )

-   จัดหา  ติดตั้ง  วางท่อประสานระหว่างระบบภายในบริเวณ

  - งานก่อสร้าง  จัดหา  และติดตั้ง  บริเวณการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาสายบุรี

- -  งานก่อสร้างโรงกรองน้ำ  ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. 1 ชุด  ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้แล้วเสร็จ

-   ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด 1,000  ลบ.ม. 1 ถัง

- -   ปรับปรุงโรงกรองน้ำ  ขนาด  80  ลบ.ม./ชม.  และหอถังสูง  120  ลบ.ม. 2 หลัง

- -  ก่อสร้างสระพักตะกอนและปรับปรุงสระพักตะกอนเดิม 2 สระ

- -  ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและโรงเก็บพัสดุ  1  หลัง

- -   จัดหา  ติดตั้ง  ระบบเครื่องกล  ( ย้ายเครื่องสูบน้ำเดิมและติดตั้งใหม่ )

- -   จัดหา  ติดตั้ง  ระบบไฟฟ้า  ( หม้อแปลงขนาด 100  KVA )

- -   จัดหา  ติดตั้ง  ระบบจ่ายสารเคมี

- -   จัดหา  ติดตั้ง  วางท่อประสานระหว่างระบบภายในบริเวณ

- -   ก่อสร้าง  ถนน  และ งานโยธา  ภายในบริเวณ

  - งานวางท่อ

- -   จัดหาท่อและอุปกรณ์  วางท่อน้ำดิบ  Ø  300 มม.  ยาวไม่น้อยกว่า  1,188  เมตร

- -   จัดหาท่อและอุปกรณ์  วางท่อจ่ายน้ำØ  100 มม. - 150  มม.  ยาวไม่น้อยกว่า 1,055 เมตร

- -    จัดหาท่อและอุปกรณ์  วางท่ออื่นๆ ตามรูปแบบครบถ้วน

- 2 / 3. คุณสมบัติ.....

- - 3 -

- 3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

- 3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูล

- 3.2ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว

- 3.3  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- 3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่

- เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- 3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่  1-5

- 4.   ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   300 วัน

- 5.   ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    26,290,000.-   ( เงินยี่สิบหกล้านสองแสนเก้า

- หมื่นบาทถ้วน ) ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )  หรือ  28,130,300.- บาท ( เงินยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

……………………………………………………………………………………..