บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55220/                      วันที่        19   กรกฎาคม   2553

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR)   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง กปภ.ข. 7  ที่  1062 / 2553    ลงวันที่   14   กรกฎาคม   2553     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสระพักตะกอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549 นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ       ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสระพักตะกอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

( นายขจรศักดิ์  เหลืองอาทิตย์  )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายจีระศักดิ์  จันพลา)

วิศวกร 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายวิฑูรย์  ขันโททอง  )

วิศวกร 4

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms Of Reference:  TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสระพักตะกอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองหาร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  7 ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสระพักตะกอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เนื่องจากสระพักตะกอนเดิมปกคลุมด้วยวัชพืชและตื้นเขิน หมดสภาพการใช้งาน และภูมิทัศน์โดยรอบอยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรม   ดังนั้นจึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง   ดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างสระพักตะกอนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณการก่อสร้าง เพื่อให้ทัศนียภาพกลมเกลือนและสอดคล้อง

- ทำการกำจัดวัชพืช ขุดดินเลนจากหน้าดินเดิมลึกประมาณ 0.5 เมตร พร้อมขนทิ้ง และก่อสร้าง ถมดินคันสระบดอัดแน่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 บ่อ และเรียงหินใหญ่ยาแนวพร้อมคาน คสล. จำนวน 1,290 ตร.ม.  บริเวณสระพักตะกอนเดิม (หนองหาร)  อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร

- ทำการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน จำนวน 782 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างรั่วตาข่าย  ปลูกหญ้าและต้นไม้  บริเวณปรับปรุงภูมิทัศน์ (หนองหาร)  อำเภอเมือง   จังหวัดสกนคร

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผุ้รับจ้างที่ กปภ.บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่	 กปภ.ข.7 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-5

  - ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น IEE ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำมา

- ประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง

-2-

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 150 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล	6,420,000. - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)