ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมา ก่อสร้างระบบผลิตน้ำ  ขนาด 100 ลบ./ชม.  จำนวน  1  ชุด  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้าน      นาสาร (หน่วยบริการพระแสง)  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ได้รับงบประมาณปี 2553   งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

เป็นเงิน  29,861,000.-บาท (เงินยี่สิบเก้าล้านเก้าแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ./ชม. จำนวน 1  ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร(หน่วยบริการ

พระแสง)  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสิ์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

2.1  ทำการเจาะสำรวจดิน  บริเวณที่ก่อสร้างองค์ประกอบของอาคารผลิตน้ำ จำนวน 4 จุด

2.2  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม.(แบบกรองเร็ว) พร้อมรางระบายตะกอนจำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (02) นส 05 (19),  50737-09 / (1-4/13 , 7-13/13),  50236-09(10/10)

2.3  ถังน้ำใส ขนาดจุ 1000 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่  SD05/008-013 แบบ ก02

2.4  หอถังสูง ขนาด 250 ลบ.ม. สูง 30 ม. จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่  ม.06(1)-250(2)/1-4

2.5  หอถังสูง ขนาด 120 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่  06/048-051

2.6  โรงสูบน้ำ ขนาด 7.00 x 20.00 ม. จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่  07/958-963

2.7  โรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด7.00 x 17.50 ม.(แบบ B)จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ 09/328-333

2.8  สระพักตะกอน  จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (02) นส 05 (19)

2.9  งานดินถมพร้อมบดอัดและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในระบบผลิตน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (02) นส 05 (19)

2.10 งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA , มิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และงานระบบไฟฟ้าภายใน  ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (02) นส 05 (19)

2.11  งานวางท่อน้ำดิบ HDPE dia. 225 มม. (PN. 6.3) ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (02) นส 05 (19) จากโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ย่านดินแดง) ถึงบริเวณสถานีผลิตน้ำ (แห่งใหม่) ตามแบบเลขที่ 2553 (02) นส 05 (19)

2.12  งานวางท่อส่งน้ำ HDPE dia. 160 มม. (PN. 8) ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (02) นส 05 (19) จากสถานีผลิตน้ำ (แห่งใหม่) ถึงสถานีจ่ายน้ำ (ก่อสร้างใหม่ข้างที่ทำการ อบต.อิปัน) ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (02) นส 05 (19)

2.13  งานวางท่อจ่ายน้ำ HDPE dia. 280 มม. (PN. 6.3) ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (02) นส 05 (19) ภายในบริเวณชุมชนเทศบาลตำบลย่านดินแดง  อำเภอพระแสง  ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (02) นส 05 (19)

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่   ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค

เขต 4   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ     วันประกาศประกวดราคาจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคา  ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ        เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ  การประปาส่วนภูมิภาค   ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  360  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  29,861,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)