เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่   39   /2553

งานจ้างบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

ที่สถานีสูบน้ำดิบโพธาราม , สถานีผลิตน้ำโพธาราม , สถานีจ่ายน้ำโพหัก จังหวัดราชบุรี

และสถานีจ่ายน้ำชัยมงคล  จังหวัดสมุทรสาคร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร                 	              ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต3  ลงวันที่       26  สิงหาคม  2553

--------------------------------

การประปาส่วนภูมิภาคเขต3  (กปภ.ข.3)  มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างที่มีผลงานด้านการบริหาร จัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา หรือผลงานก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา  มาดำเนินการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาที่สถานีสูบน้ำดิบโพธาราม , สถานีผลิตน้ำโพธาราม , สถานีจ่ายน้ำโพหัก จังหวัดราชบุรี และ สถานีจ่ายน้ำชัยมงคล  จังหวัดสมุทรสาคร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุง รักษาระบบประปาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

ก.  ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

ข.  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคา

ค. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ง.  แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

(2) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

จ.  บทนิยาม

(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ฉ.  แบบบัญชีเอกสาร

(1)   บัญชีเอกสารส่วนที่  1

(2)   บัญชีเอกสารส่วนที่  2

ช.  บัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

ซ.  แบบบัญชีรายชื่อวิศวกร / แบบหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร

ฌ.  วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ญ.  ร่างสัญญา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

2.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2.2  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท  จำกัด  หรือบริษัทมหาชน จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  ก็ได้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาร่วมไม่เกิน 3 ราย โดยมีหนังสือข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  หากได้รับเป็นผู้รับจ้างงานนี้  พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

2.4  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอและการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดย กปภ.ข.3 จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ  พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2.5  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  จะต้องมีผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่  1,000  ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป  ซึ่งจะต้องเป็นผลงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการที่ผ่านมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ  หรือมีผลงานก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (ประกอบด้วย  ระบบน้ำดิบ ระบบผลิต  และระบบจ่ายน้ำ)  ที่มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 1,000  ลบ.ม./ชม.และเป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่ดำเนินการกับหน่วยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ โดยจะต้องแสดงหลักฐานที่ตรวจสอบได้เช่น  สำเนาสัญญาจ้าง หรือ ข้อตกลงว่าจ้างรวมทั้งสำเนาหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้างด้วย

2.6  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

2.7  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคลหรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าวพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

3.  การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอก่อนการเสนอราคา   เอกสารข้อเสนอแยก เป็น 2 ส่วนคือ ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติ   และข้อเสนอทางด้านเทคนิค   เอกสารข้อเสนอทั้ง 2 ส่วน ดังกล่าวจะต้องแยกบรรจุอยู่ในซองหรือกล่องที่มิดชิดเขียนหน้าซองหรือกล่องว่า“ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ” และ “ข้อเสนอด้านเทคนิค”   ข้อเสนอแต่ละส่วนจะต้องมีต้นฉบับจำนวน 1 ชุด และสำเนาต้นฉบับอีก 5 ชุด พร้อมทั้งเขียนข้อความกำกับว่า “ต้นฉบับ” และ"สำเนาต้นฉบับชุดที่ 1, 2, 3, 4, 5” หากข้อความในเอกสารต้นฉบับและเอกสารสำเนาต้นฉบับ มีข้อความขัดแย้งกันให้ถือว่าเอกสารต้นฉบับ เป็นเอกสารที่ถูกต้อง   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1  ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  จะต้องเสนอเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติ  ซึ่งประกอบ ด้วยสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีบัญชีควบคุมเอกสาร ตามแบบในข้อ 1 ฉ. (1) บรรจุในซองหรือกล่องข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย

3.1.1  เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล

(1) ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แสดงบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(2)  ในกรณีเป็นบริษัทจำกัด   หรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิที่แสดงรายชื่อกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.1.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)   ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าและสำเนาเอกสารตามข้อ 3.1.1 (1) หรือ ข้อ 3.1.1 (2) แล้วแต่กรณี

3.1.3   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium)   ให้ยื่นต้นฉบับหนังสือข้อตกลงในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ซึ่งลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  และสำเนาเอกสาร ตามข้อ 3.1.1 (1) หรือ ข้อ 3.1.1 (2)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หากกลุ่มนิติบุคคลได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานนี้จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเดียวก่อนลงนามในสัญญา

3.1.4	บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองการเป็นวิศวกรประจำนิติบุคคลของผู้ยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคา พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตามแบบในข้อ 1 ซ.

    - สำเนาเอกสารแสดงผลงานตามข้อ 2.5 พร้อมสำเนาเอกสารคู่สัญญา

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  จะต้องยื่นเอกสารไว้นอกซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติโดยมีบัญชีควบคุมเอกสารตามแบบในข้อ 1 ฉ. (2) พร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(1)  แคดตาล๊อคหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(2)	 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน ให้ยื่นเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนนิติบุคคล   หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

(3)  หลักประกันซอง

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองจำนวน 2,952,558.-บาท  (เงินสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

•  เงินสด

•  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนาม “การประปาส่วนภูมิภาค” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารข้อเสนอหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

• หนังสือค้ำประกันของของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ในข้อ 1 ง. (1)

•  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1 ง. (1)

•  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันไม่น้อยกว่า 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงสิ้นสุดการยืนราคา กปภ.ข.3 จะคืนหลักประกันซองให้ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน 15 วัน   นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย   จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานนี้แล้ว   หรือเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

  - ข้อเสนอด้านเทคนิค

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา   จะต้องจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้น ข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) ของวัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เป็นของต่างประเทศให้เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม   และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามกำกับ   และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั้ง ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย

3.2.1  	บทสรุปของข้อเสนอ

3.2.2  	ความเข้าใจในข้อกำหนดขอบเขตของงาน

3.2.3 	วิธีการดำเนินงาน

1)  การผลิตน้ำประปาและการส่งน้ำประปา

2)  การบำรุงรักษาระบบประปาและอาคารสถานที่

3.2.4	แผนการดำเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับโครงการในช่วงเวลาต่าง ๆ

3.2.5  	การจัดรูปองค์กรและบุคลากรหลัก ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

(1) แผนภูมิขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ   และแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  รวมทั้งการบริหารงานและการดำเนินการทางด้านวิศวกรรม  ซึ่งแผนภูมิต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับงานนี้

(2) การกำหนดบุคลากร  ประกอบด้วย ชื่อ  ประวัติการศึกษา  รวมทั้งประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรหลัก  โดยบุคลากรหลัก  ประกอบด้วย

  ผู้จัดการโครงการฯ คุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน วศ.บ.(โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล/สิ่งแวดล้อม) มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 นักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน วท.บ.(เคมี/ชีววิทยา/สิ่งแวดล้อม) มีประสบการณ์การทำงาน ตั้งแต่ 5-10 ปีขึ้นไป

 ช่างไฟฟ้า คุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไปทางด้าน ปวส.(ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/สื่อสาร/วัดคุม) มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

  ช่างเครื่องกล คุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไปทางด้าน ปวส.(ยานยนต์/เครื่องกล/โรงงาน)  มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

  พนักงานผลิตน้ำ คุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไปทางด้าน ปวช.(ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/ยานยนต์/เครื่องกลโรงงาน)  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

(3)  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรหลัก

(4)  จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการนี้

ทั้งนี้  ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของงานจ้างบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบ ประปา ที่สถานีสูบน้ำดิบโพธาราม , สถานีผลิตน้ำโพธาราม , สถานีจ่ายน้ำโพหัก จังหวัดราชบุรี และ สถานีจ่ายน้ำชัยมงคล  จังหวัดสมุทรสาคร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  จะผนวกไว้แนบท้ายสัญญางานจ้างนี้ ฯ ด้วย

4.  ระยะเวลาของสัญญา

สัญญางานจ้างรายนี้มีกำหนดระยะเวลา  24  (ยี่สิบสี่)  เดือน  นับจากวันเริ่มสัญญา

5.  การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

5.1  กปภ.ข.3 จะทำการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องและมีข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นไปตามเงื่อนไขและความต้องการของ กปภ.ข.3 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับตั้งแต่ วันที่ยื่นข้อเสนอ  โดยผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนที่ 70 (เจ็ดสิบ) คะแนนทุกราย  จะได้รับสิทธิที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ซึ่ง กปภ.ข.3 จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเสนอราคา

  - เกณฑ์การตัดสินข้อเสนอด้านเทคนิค

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคมีรายละเอียด ดังนี้

5.2.1  บทสรุปของข้อเสนอ                                                               10     คะแนน

5.2.2  ความเข้าใจในข้อกำหนดขอบเขตของงาน                                 5    คะแนน

5.2.3  วิธีการดำเนินงาน

(1)  การผลิตน้ำประปาและการส่งน้ำประปา                           30   คะแนน

(2)  การบำรุงรักษาระบบประปาและอาคารสถานที่                20   คะแนน

5.2.4  แผนการดำเนินงาน				                             5  คะแนน

5.2.5  การจัดรูปแบบองค์กรและบุคลากรหลัก			 30  คะแนน

คะแนนรวม      100  คะแนน

6.  การยื่นเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง  และได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ตัดสินที่กำหนดทุกราย  จะได้รับสิทธิที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) โดยผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันเสนอราคาจะต้องดำเนินการ ดังนี้

6.1  ยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนด  โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   พร้อมลงลายมือ ชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

6.2 ราคาที่เสนอ มีกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคาครั้งสุดท้าย โดยภายในกำหนดเวลายืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

6.3   เสนอกำหนดเวลาดำเนินการงานนี้  24 (ยี่สิบสี่) เดือน  นับจากวันเริ่มสัญญา

6.4  ควรตรวจดูร่างสัญญา  รูปแบบ  รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวด ราคาทั้งหมดเสียก่อนยื่นเอกสารข้อเสนอ

คณะกรรมการประกวดราคาฯ   จะดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอ ด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแต่ละราย   ว่าเป็นมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ 1 จ.(1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบ เอกสารการมอบอำนาจ (หากมีการมอบอำนาจ)   และหลักประกันซอง  โดย กปภ.ข.3 จะแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับ  หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาฯ  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า   มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1 จ.(2)   คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ กปภ.ข.3 จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น   เพราะเหตุเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดประกวดราคาภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาฯ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดประกวดราคาให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาฯว่า   กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้คณะกรรมการ ประกวดราคาฯจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อ สื่อสารกับบุคคลอื่น   และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว   จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอน ที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ   ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แต่ต้องสิ้นสุด กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน   เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาฯ เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้   ประธานคณะกรรมการประกวดราคาฯ จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน   เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่   โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาฯ  สงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ   ระหว่างการประกวด ราคา เพื่อให้การประกวดราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ.ข.3

6.5  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

6.5.1จะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

## 6.5.2  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้นที่  3.37  บาท/ลบ.ม. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

## 6.5.3  	ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.5.4	ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างงานนี้

6.5.5  ห้ามมิให้มีการถอนการเสนอราคา   และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด แล้วให้จัดส่งแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาที่สอดคล้องกับราคาที่ประกวดราคาได้ภายใน เวลาที่กำหนด

6.5.6 	ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคา   จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ในการจัดประกวดราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

6.5.7   กปภ.ข.3 จะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(2)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

(3)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา  หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า   หรือเท่ากับราคาราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างงานนี้

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

6.6   ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่เสนอราคาค่าจ้างงานนี้ต่ำที่สุด  จะได้รับแจ้งให้มายื่นเอกสารเสนอราคาตามแบบบัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาในข้อ 1 ช. โดยจะต้องจัดทำรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

6.6.1  ราคาที่เสนอให้เสนอราคาเป็นสกุลเงินบาท

6.6.2  ราคาที่เสนอจะแสดงรายการส่วนที่สำคัญของงานที่ต้องจัดทำ

คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะพิจารณารายละเอียดความเหมาะสมของเอกสารเสนอราคาที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอ ทั้งนี้จะใช้ราคาประมาณการของ กปภ.ข.3 สำหรับงานนี้เป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา และให้ถือว่าการพิจารณาของ กปภ.ข.3 เป็นที่สิ้นสุด

7.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

7.1  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  กปภ.ข.3จะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคาต่อหน่วยน้ำผลิต  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เป็นเกณฑ์ตัดสิน

7.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ถูกต้องตามข้อ 6 แล้ว  คณะกรรมการการประกวดราคาฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กปภ.ข.3 เท่านั้น

7.3  กปภ.ข.3 ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

7.3.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวด ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ กปภ.ข.3

7.3.2 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่น ข้อเสนอและเสนอราคารายอื่น

7.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือ กปภ.ข.3 มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ กปภ.ข.3มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

7.5  กปภ.ข.3 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของ กปภ.ข.3 เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ.ข.3เป็นเด็ดขาด   ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้   รวมทั้ง กปภ.ข.3 จะพิจารณา ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอและเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น  การยื่นเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแทน เป็นต้น

7.6  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด   เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้   คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือ กปภ.ข.3 จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์   หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กปภ.ข.3 มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

7.7  กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม กปภ.ข.3 มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าว และ กปภ.ข.3 จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

8.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

8.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจากเงินงบประมาณ ปี 2554-2555   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กปภ. ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณแล้วเท่านั้น

8.2  ราคางบประมาณในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ  55,188,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

8.3  เมื่อ กปภ.ข.3 ได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาให้เป็นผู้รับจ้าง   และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวมาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับ ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้

8.3.1	แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน   นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ   เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

8.3.2  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก

ของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

8.3.3  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม 8.3.1 หรือ 8.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

8.4  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา   ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ กปภ.ข.3 แล้ว   จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได้   และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา แล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  มิฉะนั้น  กปภ.ข.3 จะริบหลักประกันซองทันทีตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 6.5.7  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้   หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

8.5  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาซึ่ง กปภ.ข.3 ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง  ภายในเวลาที่ กปภ.ข.3 กำหนดดังระบุไว้ในข้อ 9. กปภ.ข.3 จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

8.6  กปภ.ข.3 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

8.7  สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้   เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ กปภ.ข.3 เสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของ กปภ.ข.3 ซึ่งต้องพิสูจน์ให้เห็นและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้

8.8  ในกรณีที่ กปภ.ข.3 ไม่สามารถลงนามในสัญญาตามเวลากำหนดและจำเป็นจะต้องเลื่อนออกไป จะไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาของ กปภ.ข.3 ผิดเงื่อนไข และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของ กปภ.ข.3 แต่หากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างไม่ไปทำสัญญาภายใน เวลาที่ขอเลื่อนไปนี้ จะถือเอาเหตุดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาออกไปมิได้

9.  การทำสัญญาจ้าง

9.1  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญากับ กปภ.ข.3 ภายใน  7   วันนับจากวันที่ กปภ.ข.3 แจ้งให้ทราบในการทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาใน อัตราร้อยละห้า (5%) ของวงเงินค่างานทั้งสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

9.1.1	หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศหรือธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกันในข้อ 1 ง. (2)

9.1.2  	พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

หลักฐานการค้ำประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

9.2  ระยะเวลาของสัญญากำหนดไว้ 24 (ยี่สิบสี่) เดือน  นับแต่วันเริ่มสัญญา โดย กปภ.ข.3 สงวนสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้   แต่ต้องบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างและได้ทำสัญญาจ้างกับ กปภ.ข.3 แล้วจะต้องส่งมอบระบบประปาและทรัพย์สินต่างๆตามที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบให้ดำเนินการตามสัญญาคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบระบบประปาและทรัพย์สินต่างๆให้แก่ผู้ว่าจ้างได้  ผู้ว่าจ้างก็สามารถเข้าไปดำเนินการผลิตน้ำประปาได้ทันทีนับแต่เวลาที่ระยะเวลาตามสัญญานี้สิ้นสุดลง  หากระบบประปาและทรัพย์สินต่างๆที่ผู้รับจ้างส่งมอบชำรุดหรือไม่อาจทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาที่ส่งมอบ  ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งต้องรับผิดชอบในความชำรุดและบกพร่องของระบบประปาเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) เดือน  นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาและระบบประปาทำงานได้ปกติ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต3

วันที่   25     เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. 2553

ก.  ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term  of  Reference  :TOR)

งานจ้างบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

ที่สถานีสูบน้ำดิบโพธาราม , สถานีผลิตน้ำโพธาราม , สถานีจ่ายน้ำโพหัก จังหวัดราชบุรี

และสถานีจ่ายน้ำชัยมงคล  จังหวัดสมุทรสาคร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะจ้างบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ที่สถานีสูบน้ำดิบโพธาราม , สถานีผลิตน้ำโพธาราม , สถานีจ่ายน้ำโพหัก  จังหวัดราชบุรี  และ สถานีจ่ายน้ำชัยมงคล  จังหวัดสมุทรสาคร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้

1.1 บริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่  กปภ.ข.3 กำหนด

1.2  ดูแลทรัพย์สินและอาคารสถานที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ , สถานีผลิตน้ำและสถานี          จ่ายน้ำ รวมทั้งท่อส่งน้ำดิบ , ท่อส่งน้ำประปาระหว่างสถานีทั้ง 4 แห่ง แทน กปภ.ข.3

2. คำจำกัดความ

ข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างนี้ จะใช้คำจำกัดความและความหมายของคำต่อไปนี้

2.1  “ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา” หมายถึง   นิติบุคคลตามประกาศฯข้อ  1  ที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด  ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

2.2  “บริษัท” หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

2.3  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับและประสานงานที่แต่งตั้งโดย กปภ.ข.3

2.4  “กปภ.ข.3”  หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต3  รวมทั้งผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

2.5  “สัญญา”  หมายถึง  สัญญาจ้างบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาที่สถานีสูบน้ำดิบโพธาราม , สถานีผลิตน้ำโพธาราม , สถานีจ่ายน้ำโพหัก  จังหวัดราชบุรี   และสถานีจ่ายน้ำชัยมงคล  จังหวัดสมุทรสาคร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ที่ได้ลงนามระหว่าง กปภ.ข.3 กับ บริษัท และเอกสารแนบท้ายหรือตาราง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

2.6  “ผู้รับจ้าง”  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญากับ กปภ.ข.3

2.7    “ผู้ว่าจ้าง”  หมายถึง  กปภ.ข.3

2.8 “ข้อเสนอ”  หมายถึง  ข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาให้แก่ กปภ.ข.3 ที่ได้จากผู้ยื่นข้อเสนอ

2.9 “รายงาน”  หมายถึง  รายงานข้อมูลการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาที่สถานีสูบน้ำดิบ       โพธาราม , สถานีผลิตน้ำโพธาราม , สถานีจ่ายน้ำโพหัก  จังหวัดราชบุรี  และสถานีจ่ายน้ำชัยมงคล  จังหวัดสมุทรสาคร

2.10  “ข้อกำหนดขอบเขตของงาน” (TOR) หมายถึง  ข้อกำหนดขอบเขตของงานสำหรับการยื่นข้อเสนอของ กปภ.ข.3 รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบทั้งหมด

2.11  “การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ดำเนินงาน

2.12  “สถานีผลิตน้ำและสถานีจ่ายน้ำ”  หมายถึง  สถานีผลิตน้ำโพธาราม , สถานีจ่ายน้ำโพหัก  จังหวัดราชบุรี  และสถานีจ่ายน้ำชัยมงคล  จังหวัดสมุทรสาคร  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

2.13  “สถานีสูบน้ำดิบ”  หมายถึง  สถานีสูบน้ำดิบโพธาราม  ตำบลคลองตาคต  อำเภอ          โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลองและสูบน้ำดิบไปผลิตน้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำโพธาราม

2.14  “มาตรวัดน้ำหลัก”  หมายถึง  มาตรวัดน้ำหลักที่ติดตั้ง ณ สถานีจ่ายน้ำชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร  รวมทั้งมาตรวัดน้ำหลักที่ กปภ.ข.3 จะทำการติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต  เช่น  บริเวณสถานีจ่ายน้ำ บางแพ , บริเวณทางแยกหัวโพ  ฯลฯ  เพื่อวัดปริมาณน้ำที่เข้าสู่ระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร , การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ฯลฯ

2.15  “ภาษีมูลค่าเพิ่ม”  หมายถึง  ภาษีที่ผู้ขายเรียกเก็บจากผู้ซื้อตามประมวลรัษฎากรและรวมถึงภาษีการค้าอื่นใดที่เหมือนกัน หรือประกาศใช้แทนหรือประกาศใช้เพิ่มเติมในอนาคตและมีผลให้
ผู้ขายต้องเรียกเก็บจากผู้ซื้อ

2.16   “ลบ.ม.”  หมายถึง  ลูกบาศก์เมตร

3.  ขอบเขตทั่วไปของงาน

ขอบเขตทั่วไปของงานประกอบด้วย

3.1ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่  กปภ.ข.3 กำหนด

  - ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สินและอาคารสถานที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ , สถานีผลิตน้ำและ

สถานีจ่ายน้ำ รวมทั้งท่อส่งน้ำดิบและท่อส่งน้ำประปาระหว่างสถานีทั้ง 4 แห่ง แทน กปภ.ข.3

3.3  กปภ.ข.3 จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง สำหรับงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อ 3.1 และ 3.2

4. ระยะเวลาของสัญญา

## ระยะเวลาของสัญญากำหนดไว้ 24 (ยี่สิบสี่) เดือน นับจากวันเริ่มสัญญา

5. ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาในพื้นที่ดำเนินงาน  โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของ กปภ.ข.3 ตาม ภาคผนวกที่1 และผลิตน้ำประปาให้ได้ปริมาณตามที่ กปภ.ข.3กำหนดในแต่ละเดือน แต่ไม่เกินกว่ากำลังผลิตสูงสุด  หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำที่กำหนดดังกล่าว  กปภ.ข.3 จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7 (เจ็ด) วัน  รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่ กปภ.ข.3

กำหนด

5.2   ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สินและดูแลอาคารสถานที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ , สถานีผลิตน้ำและ สถานีจ่ายน้ำ แทน กปภ.ข.3 ตลอดอายุสัญญา  หากทรัพย์สินของ กปภ.ข.3 สูญหายหรือชำรุดเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง   ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้  กปภ.ข.3

5.3  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล , ระบบไฟฟ้า  มาตรวัดน้ำหลัก , มาตรวัดน้ำดิบ , ท่อและอุปกรณ์อื่น ๆ  บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ , สถานีผลิตน้ำและสถานีจ่ายน้ำ รวมทั้งท่อส่งน้ำดิบและท่อส่งน้ำประปาระหว่างสถานี ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญาและผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้ดีดังเดิมก่อนสิ้นสุดสัญญา

5.4  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้เพื่อการผลิตน้ำประปาในสถานีสูบน้ำดิบ , สถานีผลิตน้ำและสถานีจ่ายน้ำ ทั้งหมด

5.5  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการผลิตน้ำประปาในสถานีสูบน้ำดิบ , สถานีผลิตน้ำและสถานีจ่ายน้ำ ทั้งหมด

5.6  ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้ เครื่องจาร์เทสต์ , เครื่องวัดความขุ่น , เครื่องวัดพีเอช ,เครื่องวัดคลอรีนคงเหลือ และเครื่องวัดสีเพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาตามรายการที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวกที่3 ข้อ 2.8 ส่วนรายการวิเคราะห์คุณลักษณะตามภาคผนวกที่1 ให้รายงานเป็นรายเดือนตาม ภาคผนวกที่3 ข้อ 3 นั้น กปภ.ข.3 และ สำนักงานใหญ่ กปภ. เป็นผู้วิเคราะห์  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บและนำส่งน้ำตัวอย่างตามที่คณะกรรมการกำหนด  ถ้าหากรายการใดที่กปภ.ข.3 และ สำนักงานใหญ่ กปภ. ไม่สามารถวิเคราะห์ ได้ในบางเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างน้ำนำส่งหน่วยงานภายนอกที่คณะกรรมการกำหนดและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตามที่หน่วยงานนั้นๆเรียกเก็บ

5.7  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการขุดลอกสระพักตะกอนให้มีรูปร่างและขนาดตามแบบก่อสร้างของผู้ว่าจ้างอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด ตลอดอายุสัญญา

5.8   ผู้รับจ้างจะต้องรายงานข้อมูลการบริหารการจัดการผลิตน้ำประปาในรอบเดือนตาม ภาคผนวกที่3  ให้ กปภ.ข.3 ทราบภายในเดือนถัดไป

5.9	กปภ.ข.3 จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการขอ
อนุญาต/อนุมัติแล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5.10 ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ หรือผลิตน้ำประปาได้ไม่ถึงปริมาณที่กำหนดในแต่ละเดือน ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินเป็นค่าชดเชยให้แก่ กปภ.ข.3 โดยคำนวณจากปริมาณน้ำประปา ที่ขาดไป ในแต่ละเดือนคูณกับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่ กปภ.ข.3 ขายให้แก่ผู้ใช้น้ำในช่วงเวลานั้นย้อนหลัง 3 (สาม) เดือน ยกเว้น เหตุสุดวิสัยหรือภัยทางธรรมชาติหรือความผิดอื่นใดที่มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง กปภ.ข.3 จะพิจารณายกเว้นค่าชดเชยเป็นกรณีไป ผู้รับจ้างจะชำระเงินค่าชดเชย ดังกล่าวนี้ ให้แก่ กปภ.ข.3 ภายใน 30  (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหนี้จาก กปภ.ข.3  หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้ กปภ.ข.3 นำมาหักกลบลบหนี้กับเงินค่าจ้างรายเดือนที่ กปภ.ข.3 ชำระให้กับผู้รับจ้าง

5.11 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของ กปภ.ข.3 (ภาคผนวกที่1) อันเป็นเหตุเกิดจากความผิดพลาด  บกพร่อง หรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินค่าชดเชยให้แก่ กปภ.ข.3 ในเดือนถัดไปเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)คูณด้วยอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่  กปภ.ข.3 ขายให้แก่ผู้ใช้น้ำในช่วงเวลานั้นย้อนหลัง 3 (สาม)  เดือน คูณด้วยปริมาณน้ำประปาทั้งหมดที่ผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งให้แก่ กปภ.ข.3 นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าน้ำประปาที่ผู้รับจ้างผลิตมีคุณภาพด้อยกว่าที่ระบุไว้ในมาตรฐานน้ำประปาของ กปภ.ข.3 จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้น้ำประปา ให้มีคุณภาพเท่ากับหรือสูงกว่ามาตรฐานน้ำประปาของ กปภ.ข.3  ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องของปริมาณน้ำที่มีคุณภาพด้อยกว่ามาตรฐานน้ำประปาของ กปภ.ข.3 จากตัวแทนของทั้งสองฝ่าย

ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่  กปภ.ข.3 ภายใน 30  (สามสิบ) วันนับจากวันที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองความถูกต้องของปริมาณน้ำที่ด้อยกว่ามาตรฐานน้ำประปาของ กปภ.ข.3 (ภาคผนวกที่1) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้รับจ้างยินยอมให้ กปภ.ข.3 นำมาหักกลบลบหนี้กับเงินค่าจ้างรายเดือนที่ กปภ.ข.3 ชำระให้กับผู้รับจ้าง

5.12 กปภ.ข.3 จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน โดยคำนวณจากปริมาณน้ำประปา ที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักของวันสุดท้ายในแต่ละเดือน  คูณกับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยที่ได้ตกลงกันโดย กปภ.ข.3 จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างภายใน  15  (สิบห้า)  วัน  นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง

5.13	กปภ.ข.3 จะจ่ายเงินค่าจ้างงานนี้เป็นเงินบาทเท่านั้นและ กปภ.ข.3 จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  หรือผู้รับโอนสิทธิ์ของผู้รับจ้างแล้วแต่กรณี  ตามหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้รับจ้างแจ้งแก่ กปภ.ข.3 โดยที่เจ้าของบัญชีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเงินเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักเงินบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

5.14	ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่า Ft ณ เดือนที่ยื่นเสนอราคา (ค่า Ft0)   กปภ.และผู้รับจ้างตกลงให้มีการชดเชยค่าจ้างเนื่องจากกรณีนี้ โดยจะคิดชดเชยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่าจ้างแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายในข้อ 5.11 ตามสูตรและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวกที่2

5.15	ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความสงบสุขของประชาชนตามที่ระบุในรายละเอียดของสัญญาจนผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการเองได้  หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบน้ำประปาให้แก่  กปภ.ข.3 ไม่เพียงพอกับความต้องการน้ำประปาของผู้ใช้น้ำไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้น้ำไม่ได้ใช้น้ำตลอดเวลา  กปภ.ข.3 มีสิทธิที่จะเข้าไปดำเนินกิจการแทนผู้รับจ้างเป็นการชั่วคราวได้ทันที  เพื่อขจัดหรือบรรเทาเหตุดังกล่าวข้างต้น หรือ  ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของผู้รับจ้าง  เพื่อให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำต่อไปได้

5.16 	ในกรณีผู้รับจ้างต้องหยุดผลิตน้ำประปา  อันเนื่องมาจากปัญหาในการบริหารงานของผู้รับจ้าง กปภ.ข.3 มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดำเนินการแทนได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

6.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

กปภ.ข.3 จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกๆ ระยะเวลา 6 เดือน โดย
คณะกรรมการ ซึ่ง กปภ.ข.3 จะแต่งตั้งขึ้นภายหลัง  การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว จะพิจารณา
ถึงความสามารถในการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามภาคผนวกที่1  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา การซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำประปา การดูแลทรัพย์สินและอาคารสถานที่และอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง