ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่  โครงการหมู่บ้านมังกรทอง จำกัด( หลังสถานีขนส่ง )

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   จะดำเนินการงานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่  โครงการหมู่บ้านมังกรทอง จำกัด  ( หลังสถานีขนส่ง ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง   วงเงิน ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   2,867,000.- บาท    จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (E-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ  ตามแบบเลขที่ กปภ.สาขาพัทลุง  ( แผ่นที่  1/1 ) แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ  พร้อมซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- 3.5  เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่…-……..และต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวกัน แล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการวงเงินไม่น้อยกว่า ( 1,227,076.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,867,000.- บาท  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

……………………………………………………………………………………..