ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณแยกหอนาฬิกาถึง

ทางเข้าบ้านพักพนักงานโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ได้รับจัดสรรงบระบบประปาปี 2553 งานวางเสริมแรงดันบริเวณแยกหอนาฬิกาถึงทางเข้าบ้านพักพนักงานโรงงานน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่ สพ.53-019/1-3 โดยกำหนดวางท่อ PVC ขนาด    300 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,689 เมตร ,ท่อ PVC ขนาด    200 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,843 เมตร , ท่อ HDPE ขนาด   315  มม. PN.10 ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 39 เมตร ,ท่อ HDPE ขนาด   225  มม. PN.10 ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 49 เมตร ,ท่อ S (บนดินและใต้ดิน) ขนาด    300  มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 13 เมตร ,ท่อ S (บนดินและใต้ดิน) ขนาด    200  มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 32 เมตร

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้   เป็นเงินประมาณ             10,486,000.-             บาท

(เงินสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม