ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)            สาขาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด  (Water Safety Plan) การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 บริเวณสถาณีผลิตน้ำโกทา

2.1.1) ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (2/15)

2.1.2 )ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (2/15)

2.1.3)ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องควบคุมระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ ตามแบบเลขที่กปภ.ข.6/243/53 (2/15)

2.1.4)ทำการก่อสร้างและติดตั้งแผ่นช่วยตกตะกอน ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (3/15-4/15)

2.1.5)ทำการเปลี่ยน กรวดกรอง ทรายกรอง แอนทราไซด์ และปรับปรุงรางรับน้ำไฟเบอร์กลาส โรงกรอง 1,000 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (5/15)

2.1.6)ทำการทาสีถังสูงขนาด 250 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (6/15)

2.1.7)ทำการเจาะฝาถังน้ำใส และทำการล้างถังน้ำใส  ขนาด 10,000 ลบ.ม. และ 3,000 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (6/15)

2.1.8)ทำการเปลี่ยน กรวดกรอง ทรายกรอง และท่อล้างหน้าทราย โรงกรอง 2,750 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (7/15)

2.1.9)ทำการก่อสร้างห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (7/15-8/15)

2.1.10)ทำการปรับปรุงห้องควบคุม ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (9/15-10/15)

2.1.11)ทำการจัดหาอุปกรณ์ห้องบรรยายและห้องควบคุม ดังนี้

ก. จัดหาและติดตั้ง ชุดเก้าอี้ฟังบรรยาย			จำนวน 24 ชุด

ข. จัดหาและติดตั้ง แท่นยืนบรรยาย			จำนวน  1  ชุด

ค. จัดหาและติดตั้ง เคาร์เตอร์แผงควบคุม			จำนวน  1  ชุด

ง. จัดหาและติดตั้ง เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์และจอภาพ	จำนวน  1  ชุด

จ. จัดหาและติดตั้ง เครื่องเล่น DVD			จำนวน  1  ชุด

ฉ. จัดหาและติดตั้ง เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง		จำนวน  1  ชุด

ช. จัดหาและติดตั้ง ไมโคโฟนชนิดไร้สาย			จำนวน  1  ชุด

ช. จัดหาและติดตั้ง ไมโคโฟนชนิดมีสาย			จำนวน  2  ชุด

2./2.2 บริเวณ....

2.2 บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันหนองแวง

2

2.2.1)ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (11/15-12/15)

2.2.2)ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องควบคุมระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติตามแบบเลขที่กปภ.ข.6/243/53 (11/15-12/15)

2.3 บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันรัตนาภา

2.3.1)ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (13/15-15/15)

2.3.2)ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องควบคุมระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (13/15-15/15)

2.2.3)ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาด 7 x 12 เมตร ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/153/51 (1/4-4/4)

2.2.4)รายละเอียดอื่นๆ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/243/53 (1/15-15/15) ,กปภ.ข.6/153/51 (1/4-4/4) รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา รายละเอียดประกอบแบบแปลน ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค  กปภ.01-2550 (มาตรฐานงานก่อสร้าง),กปภ.03-2550 (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง),กปภ.04-2550 (งานติดตั้งระบบไฟฟ้า) ,กปภ.05-2550 (งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี)

2.2.5)ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกระดาษไข ASBUILT DRAWING ต้นฉบับมาตราส่วนเท่าแบบเดิม      จำนวน 1 ชุด พร้อมพิมพ์เขียว จำนวน  5  ชุด โดยต้องส่งแบบแปลน FILE AUTOCAD เป็นแผ่น  CD

2.4 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างวางท่อ จัดทำ จัดหาและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการรายละเอียด และมาตรฐานงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.4.1  แบบแปลนที่ใช้สำหรับงานนี้มี แบบเลขที่ ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/243/53 (1/15 - 15/15), กปภ.ข.

6/153/51 (1/4-4/4)  รวมทั้งสิ้น  19  แผ่น

    - รายละเอียดและมาตรฐานที่ใช้สำหรับงานนี้มี

- มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.01-2550(มาตรฐานงานก่อสร้าง)

- มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.03-2550 (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง)

- มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.04-2550 (งานติดตั้งระบบไฟฟ้า)

- มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.05-2550 (งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี)

-     มาตรฐานงานก่อสร้าง (งานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์ มยธ.101- มยธ.106)

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

- 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3./4. ไม่เป็น....

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   กปภ.  และไม่เป็น

3

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศ ประกวด

ราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

5.  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  โดยการปรับปรุงระบบผลิตเดิมไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม.  เป็น 1,000 ลบ.ม./ชม.  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา   โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ต้องแสดงสำเนาเอกสารสัญญาจ้างด้วย

6.  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่  1 – 5  ทั้งนี้

ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   24,338,969.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)