ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณทางหลวงชนบท ถนนสาย ค.7 (ถนนข้าวหลาม) ทั้งสองฝั่ง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2554

จำนวน 14,229,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณทางหลวงชนบท ถนนสาย ค.7 (ถนนข้าวหลาม) ทั้งสองฝั่ง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี   จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 วางท่อประปาตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0357(1/3-3/3)

-จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปาเพื่อการวางและประสานท่อตามแบบ

-ทดสอบแรงดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

-ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทางเท้าและอื่นๆ ที่เสียหายจากการดำเนินการให้เรียบร้อย

2.2 งานอื่นๆ ตามระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง

แต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูล

มูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตาม

หลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  120  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   14,637,600.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------